저수조 청소결과 통보

(20  년도   상/하반기)

1. 시설내역

건물명				소 재 지
대표자 (관리소장)			전화번호 (핸드폰)		전담관리인
아파트	건물동수		동	지상/지하	층/ 층
	세 대 수		세대	월급수사용량 (평균)	톤
저수조 규모	지하	㎥(톤)× 개= ㎥(톤) 재질 : ㎥(톤)× 개= ㎥(톤) 재질 : ㎥(톤)× 개= ㎥(톤) 재질 :
	고가	㎥(톤)× 개= ㎥(톤) 재질 : ㎥(톤)× 개= ㎥(톤) 재질 : ㎥(톤)× 개= ㎥(톤) 재질 :

※ 건물 준공년도 :     년     월    일

2. 관리의무사항

의 무 사 항	준 수 사 항			비 고
저수조 청소이행 여부	청 소 일 시	20 . . .		잠금장치 설치 여부 : 설치 / 미설치
	청소 업체명
저수조 위생점검 실시 여부	실시 / 미실시
청소이행관계 서류 보관여부	보관 / 미보관			2년간 보관
※ 교육이수여부(환경보전협회)	이수자(소유자/관리자) : (이수일 년 월 일)
소독약품 사용여부	약품명 : 사용량 :
전담관리인 임명여부	임명 : 미임명 :
부식억제제 사용여부	사용 : 미사용: 사용처 : 냉수, 온수, 냉․온수 제품명 : 사용량 : kg/월			․ 사용할 시 5ppm 이하 사용
청소 후 먹는물의 수질기준 충족 여부	잔류염소			․ 청소 후 저수조에 물을 채운 다음 점검 실시
	수소이온농도(pH)
	탁도
저수조 개선사항

※ 수도사업소에 저수조 청소결과 통보서 등 관련서류(3종) 미제출시, 저수조 청소 여부 확인을 위하여 현장점검할 예정이며, 청소 미이행시 수도법 제83조에 따른 벌칙을 적용합니다.

붙임  1) 저수조 위생조치(청소) 주민 입회서 1부.

2) 저수조 위생점검 기준표 1부.

3) 저수조 위생조치(청소) 현장사진(전·중·후) 1부.

저수조 위생조치(청소) 관리자 입회서

1. 건물명 :

2. 소재지 :

3. 저수조 청소기간 : 20  .   .   . ～ 20  .   .   .(   일간)

4. 청소방법  - 용역시행(업체명 :                 )

- 직접시행(       )

5. 입회인 명단(2인 이상)

연번	성명	확인(서명)	주소	전화번호
1				반드시 기입
2
3
4
5

※ 입회인자격(-아파트 : 부녀회원, 입주자, -빌딩 : 입주자, -학교․개인건물 : 행정·관리실 직원)

저수조 위생점검 기준(제6조 제1항)

건축물의 명칭
소유자(관리자)
설치장소
건축물의 용도		공동주택ㆍ사무실ㆍ상가ㆍ학교ㆍ공장ㆍ병원ㆍ여관ㆍ기타
위생점검실시일
조사사항			점검기준	적부 (○ㆍ×)
1	저수조 주위의 상태		청결하며 쓰레기ㆍ오물 등이 놓여 있지 아니할 것
			저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것
2	저수조 본체의 상태		균열 또는 누수되는 부분이 없을 것
			출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것
			유출관ㆍ배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수ㆍ밀폐되어 있을 것
3	저수조 윗부분의 상태		저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것
			저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것
4	저수조 안의 상태		오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것
			수중 및 수면에 부유물질(浮遊物質)이 없을 것
			외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것
5	맨홀의 상태		뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것
			점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
6	월류관ㆍ통기관의 상태		관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것
			관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것
7	냄새		물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
8	맛		물이 이상한 맛이 나지 아니할 것
9	색도		물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것
10	탁도		물이 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것

저수조 위생조치(청소) 현장사진(전⦁중⦁후)

청소 전
청소 중
청소 후
교육 이수필증
저수조 입구 잠금장치

※ 저수조 청소(전․중․후) 현장사진은 저수조의 동일한 위치를 배경으로 주소, 건물명, 청소날짜를 명기한 보드판이 보이도록 촬영한 사진 첨부 요망