자문 검토 의견서

○ 정농동 266-85〜285-28번지간 배급수관 정비공사

안 건	검 토 의 견
정농동 266-85〜285-28번지간 배급수관 정비공사	1. 공사장비 제원(규격, 넓이, 길이 등) 2. 이면도로 진출입부 공사, 횡단보도 반폭공사시 전진굴착 전진 적사시 진출입부 차량 및 횡단보도 보행자 통행이 어려운바 이에 대한 대책 제시(우회도로, 회전적사, 점용방법 개선 등) 1) 회기로 1-1구간 : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9단계 회기로 1-2구간 : 1, 10, 11, 12, 22단계 2) 답십리로 : 1, 2, 3, 6-1, 6-2단계 3) 한천로 : 4, 5, 6, 9, 10, 11-1, 11-2, 17, 18, 19단계 4) 면목로 : 3, 4단계 3. 동일로 1) 공사방법(내용) 상세제시(양극공 및 측정함 규격, 양극공 및 측정함 공사방법, 공사장비규격 등) 2) 도로굴착시 차량 및 굴착장비 배치도 제시 4. 용역계약서를 첨부하기 바람

2018. 04. 11