정보통신설비관리규정 일부개정내규(안) 신․구대조문대비표

현 행	개 정(안)	비고
제4장 장애복구 및 보고 제19조(복구 우선순위) ① 설비와 관련된 사고가 발생하였을 때에는 다음 각 호의 순서에 의하여 복구함을 원칙으로 한다. 1. 정보통신회선은 다음 각목의 순서로 복구한다. 가. 디지털(광)전송망 회선 나. 열차무선회선 다. 제어정보회선 라. 통합정보통신망 회선 마. 기타관제회선 바. 기타정보통신회선 2. 정보통신기기 가. 디지털(광)광전송설비 나. 열차무선설비 다. 통합정보통신망설비 마. 지능형통합모니터링시스템(화상전송설비) 바. 방송설비 사. 기타설비	제4장 장애복구 및 보고 제19조(복구 우선순위) ① 설비와 관련된 사고가 발생하였을 때에는 다음 각 호의 순서에 의하여 복구함을 원칙으로 한다. 1. 정보통신회선은 다음 각목의 순서로 복구한다. 가. 광전송망 회선 나. 열차무선회선 다. 제어정보회선 라. 통합정보통신망 회선 마. 기타관제회선 바. 기타정보통신회선 2. 정보통신기기 가. 광전송설비 나. 열차무선설비 다. 통합정보통신망설비 마. 지능형통합모니터링시스템(화상전송설비) 바. 방송설비 사. 기타설비	○ 1~8호선 광전송설비 개량 및 하남선 광전송설비 신설 관련 시설물명 변경

현  행

개  정(안)

비고

[별표 1]

설비별점검주기표(1~4호선 관련 시설물)(제8조관련)

장비명	세부장비명	점검주기					비 고
		일일	주간	월간	분기	년간
4.광전송설비	광전송장치	○			○	○
	채널다중장치	○
	회선분배장치	○			○	○
	클럭공급장치	○			○	○
	망관리시스템	○			○
	광이중화 전송장치	○			○	○
	광이중화 망관리시스템	○			○

[별표 1]

설비별점검주기표(1~4호선 관련 시설물)(제8조관련)

장비명	세부장비명	점검주기					비 고
		일일 (원격)	주간	월간	분기	년간
4.광전송설비	코어장치	○	○		○	○
	거점장치	○	○		○	○
	역사장치	○	○		○	○
	시리얼장치	○	○		○	○
	클럭공급장치		○		○	○
	망관리시스템	○	○		○

○ 1~4호선 광전송설비   개량(MSPP→IP/MPLS)   으로 세부장비명 및    점검주기 변경

(클럭공급장치 및     망관리시스템 포함 개량)

현  행

개  정(안)

비고

[별표 2]

설비별점검주기표(5~8호선)(제8조 관련)

설 비 명	세 부 장 비 명	점 검 주 기				비 고
		7일	3개월	6개월	1년
디지털전송설비	SUB-DCCE	O	O		O
	D/I-MUX	O	O
중 간 생 략
행선안내게시기	역 장 치	O	O
	게 시 기	O	O
중 간 생 략
케 이 블	광 케 이 블		O
	반송(역간)케이블		O
	누설동축케이블		O
	COPPER TUBE		O

[별표 2]

설비별점검주기표(5~8호선, 하남선)(제8조 관련)

설 비 명	세 부 장 비 명	점 검 주 기					비 고
		일일 (원격)	7일	3개월	6개월	1년
광전송설비	거점장치	○	○	○		○
	역사장치	○	○	○		○
	역사스위치	○	○	○		○
	시리얼장치	○	○	○		○
	망관리시스템	○	○	○
중 간 생 략
행선안내게시기	중앙제어장치		O	O
	역 장 치		O	O
	게 시 기		O	O
중 간 생 략
케 이 블	광 케 이 블			O
	반송(역간)케이블			O
	누설동축케이블 (LCX-20D, 22D,32D, 42D) ※42D는 용역사 시행			O
	방사형동축케이블 (RCX-33D)			O
	COPPER TUBE			O

○ 디지털전송설비 →     광전송설비로 개량

및 하남선 개통

관련 세부장비명

변경(추가), 점검     주기를 일원화하여    효율적 유지보수

업무 추진

○ LCX케이블 규격        반영

현  행

개  정(안)

비고

〔별표 3〕

설비별점검주기표(7호선 연장구간)(제8조관련)

설 비 명	세 부 장 비 명	점 검 주 기				비 고
		7일	3개월	6개월	1년
광전송설비 (7호선 연장)	네트워크장치	O	O		O
	전원부		O
	광전송선로				O

〔별표 3〕

설비별점검주기표(7호선 연장구간)(제8조관련)

설 비 명	세 부 장 비 명	점 검 주 기					비 고
		일일 (원격)	7일	3개월	6개월	1년
광전송설비 (7호선 연장)	역사장치	○	○	○		○
	망관리시스템	○	○	○

○ 디지털전송설비 →     광전송설비로 개량

및 하남선 개통

광전송설비 신설로

세부장비명과 점검

주기를 일원화하여

효율적 유지보수

업무 추진

○ 7호선 연장구간의 전원부 및 광전송선로에 대한 점검을 “역사장치”

안에 모두 포함