「2022년도 ○분기」

비상대응훈련(화재) 계획(안)

훈련계획 (작성양식)

본 훈련계획 작성양식은 참고 자료로 변경하여 작성할 수 있습니다.

2022.   .

○○본부

(○○영업사업소/○○역)

비상대응훈련(화재) 계획(안)

<훈련계획 수립 시 포함사항> 목표, 시기, 방법, 규모 및 장소, 비상

대응 시나리오, 열차 및 장비의 사용 여부, 평가 방법, 개선사항 조치

계획 등 (참고사항 : 작성 시 삭제)

훈 련 목 적

<훈련종류> 종합훈련 / 부분훈련(자체) / 부분통합훈련 / 불시훈련

1. 종합훈련 : 본부 주관으로 유관기관 및 시민이 참여하는 합동훈련

2. 부분훈련(자체) : 자체소속(동일직종) 직원만이 참여하는 부분훈련

3. 부분통합훈련 : 타직종과 통합으로 진행하는 훈련

4. 불시훈련 : 소속장 등 불시 메시지 발령 등에 의해 진행되는 훈련

<훈련방법> 자체 / 합동

1. 자체 : 공사 내부직원이 참여하는 훈련(타직종, 타부서 포함)

2. 합동 : 외부 유관기관이 참여하는 훈련(구청, 소방, 경찰, 군, 코레일 등)

(참고사항 : 작성 시 삭제)

Ⅰ

훈 련 일 반

Ⅱ

훈련개요

❍ 일    시 : 2022.01.01.(금), 14:00~15:00

❍ 장    소 : 5호선 목동역

❍ 훈련종류 : 종합훈련/부분훈련(자체)/부분통합훈련/불시훈련

❍ 훈련방법 : 자체/합동

❍ 훈련주관 : 화곡영업사업소 / 목동역

❍ 참여부서 : 개화산기계관리소, 영등포토목관리소

❍ 훈련유형 : 테러에 의한 화재진압 훈련(결과보고 시 ‘테러’ 또는 ‘화재’ 중 선택)

❍ 훈 련 명 : 테러 및 역사화재 비상대응매뉴얼에 따른 관계부서 합동 현장훈련

상황개요

❍ 상 황 : 2022.01.01.(금) 14:00 000역 만남의 광장에서 폭발물 테러에  의한 화재가 발생하여 이용승객의 피해가 발생하고 역사 시설물에   화재가 확산되는 상황을 가정

❍ 피 해 : 부상자 1명 (60대 여자승객), 벽체 및 천정 일부 소실

훈련 적용 매뉴얼

❍ 비상대응 현장조치 매뉴얼 : 테러(T451), 역사 화재(F361)

훈련장소 현황 (역사, 기지시설 등 위치도 명기)

❍ 위 치 : 00구 △△동 234번지 5호선 △△역

❍ 일일 이용객 : 110,000명

❍ 연면적 : 6,994㎡

❍ 주변여건 : 관공서(강서구청, 경찰서, 소방서)와 000공원, 419묘역이 인근에 위치하고 있음.

❍ 특이사항 : 시외버스 시발지, 재래시장 상업지역과 유흥업소 등 복합적인 교통요충 지역으로 인한 혼잡역임

5호선 목동역 주변 상황도	목동역 비상대피로

<훈련장소 현황> 사진은 해당 지도 및 문구내용이 잘 보이도록 크기 및 해상도 조절

(참고사항 : 작성 시 삭제)

훈련 중점사항

❍ 역사 자체 초동조치 능력배양

❍ 구조기관간 사태수습 등 지원체계 구축

❍ 공중여객의 훈련참여 유도로 안전의식 홍보고취

훈련참여인원 및 동원장비

Ⅲ

훈련참여인원 : 4개기관 또는 (4개부서) ○○명

계	서울교통공사			관계기관				시민	기타 ( )
	직원 (자체)	직원 (타분야)	기타 ( )	구청	소방서	경찰서	군부대
55	10	3	1	5	10	5	10	10	1

※ 훈련참관 : 국토부장관, 사장, 본부장 등 주요 참관인이 있을 경우 기재

동원장비 및 자재

계	전동차	사고복구 장비 1식	방독면	들것	공기호흡기	경광봉	00	00
72	1	1	1	4	5	10	20	30

훈련 시나리오

<시나리오> 비상상황 발생 시점부터 복구완료 및 열차 정상운행이

될 때까지 비상대응인력이 조치할 행동요령을 시간의 순서대로 전개

한 것 → 상세 훈련시나리오 별도 작성 가능

(참고사항 : 작성 시 삭제)

Ⅳ

단 계	조치사항	내 용	비 고
준비단계 (H-30분~ H-01분)	안내방송	․ 역사 훈련실시 안내방송(외국어방송 포함) ․ 훈련 안내 배너 설치 및 안내문 부착	역직원
	훈련준비	․ 훈련 장소 정리 ․ 참관인 참석	000역
	훈련브리핑	․ 000역 대합실	역장
H+0분	상황발생	․ 테러로 인한 대합실 만남의 장소 화재발생 (연기발생기 점화)	000역
황금시간 (H+0분~ H+5분) (초기대응반 가동)	상황접수	․ 고객으로부터 화재발생 수보	고객 ⇒ 직원
	상황보고 및 전파, 장비비상조치	․ 종합관제센터 보고 및 유관기관(119 등) 인접역 및 환승역, 영업사업소 동시 신고(초기대응반 가동) ․ 안내방송 ※ 4인 이상 근무 시 이하 임무 직원4가 수행(이후 구호․대피 임무 수행) ․ 장비 비상조치 - 게이트 비상모드 전환 확인 - 수막설비 가동 (승강장 화재 시) - 제연설비 가동 확인 (관제 가동 요청 또는 수동 취급) - 승강설비(E/L, E/S) 운행정지 확인 ․ 인접역 및 환승역 통보	직원❶(000)
	현장출동 및 승객대피·구호	․ 장비 휴대 출동 - 공기호흡기, 통신장비, 필요시 승강장안전문 키, 구호장비(랜턴 등) 휴대 ․ 소화기, 소화전 사용 초기진화 (초동조치) ※ 소화전 이용 시 전기시설물 유의 ※ 상황에 따라 승객 구호 및 대피 활동	직원 ❷ ❸ (000, 000)
		․ 대피 유도 및 응급구호 - 장애인 및 노약자 피난 보조 등 ※ 터널 대피가 필요한 경우 관제 승인(지시) 요청 후 대피 유도(승강장안전문 개방) 및 인접역 통보	직원 ❹이상 사회복무요원 자회사직원 상가종사원
H+5분~ H+30분	구호·대피유도 지속 및 유관기관 현장안내	․ 소방서 출동 : 화재진압 및 인명구조 (Life Line 설치)	강서소방서 진압팀, 119구조대
		경찰서 기동타격대 출동 :병발사고 예방, 경계 근무 (Police Line 설치)	강서경찰서
		․ 군부대 출동 : 폭탄 추가 폭발위험 여부 확인 및 와부 출구 경계	군부대
		․ 민방위 대원 출동 (대피유도 및 시민홍보)	강서구청
H+30~ H+40	자체 복구조 투입	․ 화재진압 후 관제에 상황보고 ․ 시설물 점검, 정상작동 여부 확인 ․ 역사 환경정비	영업재개 위한 열차 운행 및 시설, 설비 등 정상 가동 여부 확인 조치
마무리 (H+40~ H+50)	훈련종료	․ 훈련종료 안내방송 ․ 훈련종료 선언 및 강평(대합실)	평가위원/역장

기관별 임무

Ⅴ

훈련 참여 기관별 조치사항

기관명	협 조 사 항	비 고
강서소방서	119 구급차, 펌프차 출동 부상자 구호 및 인명구조 화재진압 (Life Line 설치) 응급환자 병원 후송
강서경찰서	기동대 및 타격대 출동, 테러범 검거 화재현장(Police Line 설치) 및 도곡역 주변 교통통제
군 부 대 (2089부대)	폭탄 추가설치 여부 등 확인 오염지역 제독 및 환자 구호
전기
승강장안전문 관리단
승무
차량
종합관제

훈 련 평 가

ⅥⅤ

<평가사항> 비상대응훈련 목표의 적정성, 비상대응계획 및 현장조치매뉴얼의 적합성,

승객 긴급구조 및 비상대응 통신대책의 적정성, 비상대응 직원의 임무 수행에 관한

사항, 비상대응 협력 및 지원체계의 적정성, 비상대응훈련 지휘체계의 적정성

(참고용 : 작성시 삭제)

평가방법 : 평가표에 의한 평가위원 훈련평가 / 자체평가

❍ 평가위원 : 2명(000역장 ○○○, 000역장 ○○○)

평가활용 : 평가결과 미비점을 보완하여 차후 훈련에 반영

행 정 사 항

Ⅶ

붙임  1. 적용 매뉴얼 1부.

2. 훈련 시나리오 1부.  끝.

【붙임1】적용 매뉴얼

【붙임2】훈련 시나리오

「2022년도 ○분기」

비상대응훈련(화재) 결과

훈련결과 (작성양식)

본 훈련결과 작성양식은 참고 자료로 변경하여 작성할 수 있습니다.

2022.   .

○○본부

(○○영업사업소/○○역)

비상대응훈련(화재) 결과보고

훈 련 목 적

Ⅰ

훈 련 일 반

Ⅱ

훈련개요

❍ 일    시 : 2022.01.01.(금), 14:00~15:00

❍ 장    소 : 5호선 목동역

❍ 훈련종류 : 종합훈련/부분훈련(자체)/부분통합훈련/불시훈련

❍ 훈련방법 : 자체/합동

❍ 훈련주관 : 화곡영업사업소 / 목동역

❍ 참여부서 : 개화산기계관리소, 영등포토목관리소

❍ 훈련유형 : 테러에 의한 화재진압 훈련(결과보고 시 ‘테러’ 또는 ‘화재’ 중 선택)

❍ 훈 련 명 : 테러 및 역사화재 비상대응매뉴얼에 따른 관계부서 합동 현장훈련

상황개요

❍ 상 황 : 2022.01.01.(금) 14:00 000역 만남의 광장에서 폭발물 테러에  의한 화재가 발생하여 이용승객의 피해가 발생하고 역사 시설물에   화재가 확산되는 상황을 가정

❍ 피 해 : 부상자 1명 (60대 여자승객), 벽체 및 천정 일부 소실

훈련 적용 매뉴얼

❍ 비상대응 현장조치 매뉴얼 : 테러(T451), 역사 화재(F361)

훈련참여인원 및 동원장비

Ⅲ

훈련참여인원 : 4개 기관 또는 (4개부서) ○○명

계	서울교통공사			관계기관				시민	기타 ( )
	직원 (자체)	직원 (타분야)	기타 ( )	구청	소방서	경찰서	군부대
55	10	3	1	5	10	5	10	10	1

※ 훈련참관 : 국토부장관, 사장, 본부장 등 주요 참관인이 있을 경우 기재

동원장비 및 자재

계	전동차	사고복구 장비 1식	방독면	들것	공기호흡기	경광봉	00	00
72	1	1	1	4	5	10	20	30

기 타

❍ 안전장구류 착용

- 개인보호장비(공기호흡기, 화재대피마스크 등) 착용

- 필요시 개인보호의 착용

❍ 비상대응훈련 현수막, 배너 설치

❍ 사고수습 현장지휘소 설치

훈 련 내 용

Ⅳ

훈련 중점사항

❍ 황금시간(초기 5분)내 초기대응 능력 배양

- 상황전파·보고(종합관제센터) 및 유관기관(119, 112 등) 신고

- 개인인무 및 역할에 따른 초동조치 대응 완비

❍ 안전용품 사용법 숙지·숙달

- 소방장비(소화기, 소화전 등) 사용법 숙지

- 개인방호장비(공기호흡기, 개인보호복 등) 착용 철저

- 구호장비(화재대피마스크, 들 것 등) 활용

기획회의(2회 이상 실시)

<참고사항> 철도안전관리체계 점검 지적사항(2016년도)

(참고사항 : 작성시 삭제)

❍ 참여기관 담당자 및 훈련시나리오 검토 회의

❍ ex) 1차 ‘22.00.00. 15:00 ~ : 자체 시나리오 검토

2차 ‘22.00.00. 15:00 ~ : 유관기관 합동 사전회의

3차 ‘22.00.00. 15:00 ~ : 유관기관 합동 사전회의 및 최종점검 등

시간대별 훈련 진행사항

시간대	훈련단계	시간대별 훈련내용	비 고
14:30 ~15:00	훈련준비	․ 역사 훈련실시 안내방송
15:00 ~15:01	사고접수 및 상황전파	․ 테러 및 화재발생 사고접수 ․ 종합관제센터 보고 및 유관기관 신고 ․ 상황전파 및 대피 안내방송
15:01 ~15:05	초동조치	․ 역사 초기대응반 출동 - 현장출동, 초동조치, 부상자구호, 승객대피유도 등
15:05 ~15:15	유관기관 출동	․ ․
15:15 ~15:20	마무리	․ 사고복구 및 영업재개
15:20 ~15:40	상황종료	․ 훈련 종료 및 강평

훈 련 평 가

Ⅴ

평가방법 : 평가표에 의한 평가위원 훈련평가 / 자체평가

❍ 평가위원 : 2명(000역장 ○○○, 000역장 ○○○)

우수사항

❍ 1분기 문제점 개선

❍ 기타 우수사항

문제점(개선필요사항) 및 개선계획개선시기(즉시, 단기, 중장기) 표기

❍ 상가종사자 참여 미흡

→ 개선계획(즉시) : 상가종사자(자위소방대) 참여 독려

❍ 매뉴얼 개선 필요 등

→ 개선계획(단기)

❍ 시설개선

→ 개선계획(중장기)

강    평

ⅥⅤ

강평자 기재 (ex 사장, 본부장, 처장 등)

❍ 주요 강평내용

❍

붙임  1. 훈련사진 1부.

2. 참석자 서명부 1부.

3. 평가표 2부.  끝.

【붙임1】훈련사진

훈련 사전 검토 회의		상황접수 / 보고ㆍ전파
안내방송 / 장비 비상조치		현장출동 / 초동조치
승객구호 / 대피유도		유관기관 임무수행
현장지휘소 설치 / 훈련종료보고		강평 / 피드백 회의

【붙임2】참석자 서명부

재난대비 비상대응 훈련 참석자 서명부

□ 훈 련 명 :

□ 훈 련 일 시 :

□ 훈 련 장 소:

연번	소속	직위	성명	서명

【붙임3】평가표

비상대응훈련 평가표

【영업분야】

□ 훈련(유형)명 :

□ 일시 및 장소 : 2022.   .    . (   요일),      장소 :

□ 훈련평가위원 : 소속 :              직위 :       성명 :            (인)

단계별	세 부 평 가 항 목	배점	평가점수					비 고 (특이사항)
			매우우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
			5	4	3	2	1
훈련계획 수립 (15)	비상대응훈련의 목표 및 시나리오의 적정성	5
	비상대응계획과 현장조치매뉴얼의 적합성	5
	단계별 대응절차 및 대응주체별 역할의 적정성	5
사고접수 및 초동조치 (30)	상황전파, 비상연락망ㆍ비상연락체계 및 안내방송 실태의 적정성	5
	사고현장 상황보고 및 사고보고의 적정성	5
	승객 긴급구조(대피) 및 비상대응 통신대책의 적정성	5
	사고현장 접근통제 및 질서유지의 적정성	5
	고객(작업자 등)ㆍ시설물의 안전조치 여부 및 현장 예방조치의 적정성	5
	응급의료서비스 제공 등의 이행실태 여부	5
사 고 복 구 (40)	대책본부 설치(운영) 및 가동 여부	5
	비상대응연습ㆍ훈련 지휘체계의 적정성	5
	비상대응 협력 및 지원체계의 적정성	5
	복구상황 보고 및 피해수습ㆍ복구의 적정성	5
	복구 인력 및 장비 동원의 적정성	5
	비상대응직원의 임무숙지 및 수행상태 여부	5
	장비 및 복구설비 기능상태의 적정성	5
	유관기관(구조 및 지원기관 등) 역할분담 및 협력체계 적정성	5
마무리 (15)	복구 설비 시운전 또는 열차운행의 적정성	5
	복구완료 및 종합상황정리･보고	5
	비상대응능력 등에 관한 사항	5
가점(5)	환승역(타기관포함)훈련참여	2
	시민(교통약자등)훈련참여	3
평가결과	합계 ( 점)	105
우수사항
개선필요 사 항

※ 고객서비스분야(105점 만점) : 가점사항(2개항 5점) 확인 후 합산점수로 평가 바랍니다.『관련근거 : 서비스운영처-557호(2020.01.21.)』