문서번호	복지정책과-12490
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		복지시설팀장		복지정책과장
협 조

2014. 하절기 대비

종합사회복지관 안전점검 계획

2014. 5

복지정책과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	사회복지사업법	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	25개 자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014. 하절기 대비

종합사회복지관 안전점검 계획

여름철 태풍·집중호우와 같은 자연재해 및 화재 등의 사고에 대비하여 종합사회복지관에 대한 안전점검을 실시함으로써 시설을 이용하는 시민에 대한 안전을 도모하고자 함

1		추진근거

❍「사회복지사업법」제34조의4(시설의안전점검등)

❍ 보건복지부 사회서비스자원과-2167호(2014.4.24.)
「2014년 하절기 대비 (종합)사회복지관 안전점검 실시 안내」

2		점검개요

□ 점검기간 : ’14. 5.19. ~ 6. 3.

□ 대상 및 방법 : 종합사회복지관 96개소(보건복지부 표본점검 2개소 제외)

❍ 종사자 대상 교육훈련 및 시설 자체점검 후 공무원 방문점검

❍ 시 1개소(시립), 자치구 95개소 방문 점검

- 긴급□총체적 안전점검시 旣 방문 시설은 자치구 판단에 의거 방문 여부 결정

- 여러 기관의 중복 방문으로 업무 급증, 사전 일정 조율 등 시설 입장 배려 실시

□ 중점 점검사항

❍ 여름철 집중 호우 및 강풍 대비 시설물 유지관리 분야

❍ 재난대응 매뉴얼 구축 및 교육□훈련 분야

❍ 소방□방화 및 대피시설 분야

❍ 전기□가스 안전 분야

❍ 식중독 등 전염병 사고 예방을 위한 위생관리 분야

□ 점검시 유의사항

❍ 장마가 시작되기 전 점검을 마치고 기한 준수하여 결과제출

❍ 점검과정에서의 문제점과 대책, 제도개선, 수범사례, 시민의견 등 적극 발굴 제출

3		세부점검계획

□ 점검반 구성 : 기관(부서) 실정에 따라 탄력적으로 편성(최소 2인 1조)

❍ 자치구별 점검시 시민참여(시설 이용자 및 시민단체 등) 권장

❍ 전기□가스 안전공사, 소방서 등 유관기관 합동점검 실시

※ 과□팀장 등 간부 공무원이 현장점검에 솔선 참여하는 등 안전관리 만전

□ 점검방법 : 시설 자체점검 및 공무원 방문 점검(조사표 활용)

❍ 1차 점검 : 점검매뉴얼에 의거 시설 자체 점검

❍ 2차 점검 : 시□자치구 공무원 방문 점검

※ 긴급 및 총체적안전점검 등 최근 점검 지적사항 조치여부 집중확인

□ 분야별 중점 점검사항

❍ 여름철 집중 호우 및 강풍 대비 시설물 유지관리 분야

- 건축물 외부 주변 및 석축 위, 지하실 등 배수로 상태

- 건축물 옥상, 지하실, 벽면 등 방수 상태

- 건축물 외부 부착물 상태 및 석축, 옹벽의 이상 유무

- 건축물 주변 지표면 상태 및 균열□손상 발생 유무 등

❍ 재난대응 매뉴얼 구축 및 교육□훈련 분야

- 유관기관과의 비상연락망 구축 여부, 시설별 대피계획 수립 및 모의훈련 실태

- 시설점검․정비의 기록 및 기록 유지의 적정성 여부, 화재보험 가입 여부 등

❍ 소방·방화 및 대피시설 분야

- 소화․경보설비․피난시설의 정상 작동 및 비치 여부

※ 거동이 불편한 노유자시설의 스프링클러 등 화재 초동조치 장비 중점 점검

- 내장재의 불연화 여부 및 방화구획 ․ 비상구의 적정 여부 등

❍ 전기․가스 안전관리 분야

- 가스용기 적정 관리여부 및 주변 가연성 물질 방치여부

- 가스차단기, 경보 등 정상 작동 여부

- 지하실 적정환기 및 관리여부

- 가스밸브 작동 및 노후여부, 배관매설, 고정상태 적정여부

❍ 집단 식중독, 콜레라 등 전염병 사고 예방을 위한 위생관리 상태

- 조리원의 위생장비 착용 및 청결 등의 위생관리 상태

- 원료 및 조리□가공 식품의 관리 상태

- 조리□가공 설비 및 시설의 관리 상태 등

□ 지적사항 조치

❍ 경미한 사항 현장 시정조치

❍ 긴급을 요하는 사항은 자체예산, 예비비 등 활용하여 즉시 방안 강구

- 필요시 ‘14년 긴급 기능보강 신청(구비 확보)

❍ 장기적 보완이 필요한 사항은 기능보강사업 등을 통해 정비

❍ 시설물의 재해예방 및 안전성 확보 등을 위해 육안상 심각한 균열 발생 또는 필요하다고 인정되는 경우 안전진단 실시

※ 주요 지적사항에 대하여는 전․후 사진촬영 지속 관리

4		행정사항

❍ 2014. 6. 4(수)까지 (붙임2) 안전점검결과(서식) 제출

붙  임 : 1. 2014. 하절기 사회복지관 안전점검 조사표.

2. 2014. 하절기 사회복지관 안전점검결과(서식).  끝.