복개하천 - 2015년 가스농도 조사결과(메탄)

(메탄 폭발범위 : 5~15%)

연번	하천명	조사 지점	조사 결과 (10-2%)														관리기관
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균	최대
1	봉천천	은천동 동광교회 인근복개도로	0.1	0	0	0	0	0.1	0	0.3	0	0	0	0	0.04	0.3	남부도로사업소
2	면목천	면목3동 파출소앞 공원	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.4	0.1	0.2	0	0.08	0.4	성동도로사업소
3	가오천	강북중앞 노상공영주차장	0	0	0	0	0.1	0.2	0.1	0	1.1	0.5	0	0	0.16	1.1	강북구 안전치수과
4	대동천	수유2동 어린이집앞	0.1	0	0	0	0.5	0.3	0.4	0	0	0.2	0	0	0.13	0.5
5	도림천	신림현대(아)교차로 인근 육교밑	1.8	0.6	0	0	1.3	0	0	3.5	1.9	0	1.2	2.1	1.03	3.5	관악구 치수과
6	전농천①	답십리1동 신한은행 앞	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	1.8	4.1	0.7	0.6	1.2	0.6	0	0.84	4.1	동대문구 안전치수과
7	전농천②	용답동182-9 서울교육문화센터앞	0	0	0	0.2	0	0.5	0.5	1.0	0.4	0.5	0.4	0.3	0.32	1.0	성동구 안전치수과
8	대방천	상도3동 주민센터앞	0.3	0.4	0	0.6	0.4	1.3	0.4	0.6	0.3	0	0.4	0.7	0.45	1.3	동작구 안전치수과
9	봉원천	마포구 창전삼거리(이랜드앞)	0.2	0	0.1	0.2	0.2	2.4	0.4	0.7	0.2	0.2	1.3	0	0.49	2.4	마포구 치수과
10	성북천	한성대역 로터리 인근	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.9	0	0.22	0.9	성북구 안전치수과
11	반포천①	서초구 서원초등학교인근	0	0.1	2.0	0.6	0.1	1.4	0.4	0.4	0	0.3	0.3	0.1	0.47	2.0	서초구 안전치수과
12	녹번천	녹번동 이-마트 앞	0	0	0.1	0.2	0	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.24	0.5	은평구 안전치수과
13	불광천	지하철 구산역 앞	0	0.2	0.2	3.7	0.2	0	0.3	0.6	0.2	0	0	1.0	0.53	3.7
14	욱 천	서울역 서부역사	0	0	0.1	0	0	5.5	30.8	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	3.17	30.8	용산구 안전치수과

※ 검출농도 0.001% 미만은 0으로 표기

차집관거 - 2015년 가스농도 조사결과(메탄)

(메탄 폭발범위 : 5~15%)

연번	하천명	조사 지점	조사 결과 (10-2%)														관리기관
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균	최대
1	한강 본류	합정동 망원선착장	0	0	1.3	49.1	0	59.3	96.2	2.2	0	0.2	6.8	42.8	21.49	96.2	난지물재생센터
2	청계천①	장통교 좌안 하나은행앞 배기변	1.2	0.8	1.3	0	2.8	1.9	0.5	0.6	1.8	1.4	0	1.4	1.13	2.8	중랑물재생센터
3	청계천②	마전교 우안 멀티폴	1.5	2.9	2.5	3.2	3.0	4.2	5.1	4.4	4.7	3.5	3.0	2.6	3.38	5.1
4	청계천③	고산자교 우안 멀티폴	1.9	2.1	0.8	0.1	2.4	3.8	3.2	2.7	4.5	3.2	2.7	3.1	2.54	4.5
5	백운동천	자하문로 파파이스 건물 앞	0	0	0	0	0	0.2	0	1.0	0	0.5	0	0	0.14	1.0
6	묵동천(우안)	중랑구 묵동 근린공원 내	0	0	0	0	2.3	2.7	4.5	3.7	0.6	0.8	2.5	1.3	1.53	4.5
7	고덕천(우안)	강동구자원순환센터측 하류	0	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0.06	0.8	㈜탄천환경
8	양재천(우안)	대치교 밑(남서울가스충전소측)	4.5	1.6	0.1	0	0	4.6	8.5	5.9	18.8	7.3	2.5	2.9	4.72	18.8
9	한강 본류	올림픽대교 남단(올림픽대로 진입부)	0	0	0.6	0.9	0.4	1.1	3.0	1.2	3.2	5.3	2.0	0.9	1.55	5.3
10	반포천②	이수로터리밑 차집관거	0.1	0	1.1	0.8	2.2	0.6	0.7	1.4	0	0.3	0.3	0	0.64	2.3	㈜서남환경
11	안양천(좌안)	지하철1호선 구일역 밑	4.2	0.3	0.2	0.7	1.4	2.0	2.1	8.5	3.8	0	-	-	2.32	8.5
12	안양천(우안)	양화교밑 한강합류점	8.3	5.6	11.3	32.7	8.8	28.8	5.5	27.4	10.9	16.0	3.5	7.4	13.84	32.7
13	한강 본류	여의하류 인터체인지	0.5	1.5	7.8	8.2	0	0.6	0.1	0.2	0	0	0	0	1.55	8.2
14	*****	***************	7.1	1.6	5.9	16.5	25.0	44.4	16.5	7.8	5.7	6.5	1.9	2.2	11.76	44.4
15	공구상가	구로공구상가A-C블록 1동	0.6	0	0	0	0.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0.13	0.7
16	공장지역	경인로51길 104삼부자동차앞	0.6	0	0	0	0.9	0	1.7	0.1	0	0	0	0	0.27	1.7

※ 검출농도 0.001% 미만은 0으로 표기