발 생 품 평 가 조 서

번호	품 명	규 격 (모델명)	단위	수량	평 가			결 정		비 고
					1차	2차	3차	기준액	입고가액
1	온라인 탁도계	HF社(US) MICRO TOL3	대	53	불용	불용	불용	-	-	내용연수 경과 현재 20대 고장상태 기종 단종 및 부품 수급 불가
2	온라인 잔류염소계	NANOTECH社 NANOCHEM9200	대	1	불용	불용	불용	-	-	내용연수 경과 경제적 수리한계금액 초과
3	온라인 5항목측정기	HACH社 KM2000	대	1	불용	불용	불용	-	-	내용구연수 경과 현재 4항목 고장상태
4	수소이온농도 연속측정기	한창기전 WTMS-PH-2007-9	대	1	불용	불용	불용			내용연수 경과 법규정 개정(환경부고시_통신규격등) 기종 단종
5	화학적산소요구량 (COD)측정기	KORBI社 WTMS-COD-2005-31	대	1	불용	불용	불용			내용연수 경과 법규정 개정(환경부고시_통신규격등등) 기종 단종
6	부유물(SS) 자동측정기	한창기전(주) WTMS-SS-2007-7	대	1	불용	불용	불용			내용연수 경과 법규정 개정(환경부고시_통신규격등등) 기종 단종
7	염소기화기	W&T社 (미국)	대	2	불용	불용	불용			내용연수 경과 경제적 수리한계금액 초과

2017. 12. 19.

조서작성자     1차평가   광암아리수정수센터 정수운영과  지방공업주사  성명  정 승 경 (인)

2차평가   광암아리수정수센터 정수운영과장             성명  정 선 교 (인)

3차평가   광암아리수정수센터소장                     성명  차 윤 기 (인)