【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		고장 내용	확인결과
소화전 (지상식)	신-337호	종로구 필운대로 7길 11		소화전 몸통 및 제수변 스핀들 고장	사용불가
소화전 사진
종로구 필운대로 7길 11

【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		고장 내용	확인결과
소화전 (지상식)	신-134호	종로구 필운대로 7길 6		제수변 조작 불가	사용불가 (수압불량)
소화전 사진
종로구 필운대로 7길 6

【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		고장 내용	확인결과
소화전 (지상식)	신-292호	종로구 행촌동 1-186 경희궁자이 103동 북쪽		제수변 누수	사용가
소화전 사진
종로구 행촌동 1-186