30층 이상 오피스텔 건축물의 자동식소화기 설치 조사 대상

연번	시․도	관할 소방서	건 물 명	건 물 주 소	건축물 현황	조사 일정	조사자	자동식소화기 설치 여부
								설치	미설치	미확인
1	서울	용산	용산파크자이	용산구 한강대로 205	5개동 지하 5층 지상 36층 연면적 148,969㎡/990세대	2.24 ~2.25	위.정기수 장.강현구	304	0	686
2	서울	용산	용산대우월드마크	용산구 한강대로 211	2개동 지하 6층 지상 37층 연면적 75,703㎡ /160세대	2.24 ~2.25	경.이기주 교.박형진	0	0	160

※ 미확인 대상 2개소 설치여부 현지 확인