환자 안전관리(흡인관리)

▦ 흡인(suction) 방법

① 손을 씻고 필요한 물품을 준비한다.

② 환자에게 목적과 방법을 설명하고, 금기가 아니면 반좌위, 무의식환자는 바로 누운 자세를 취해준다.

③ 흡인기의 스위치를 켜 흡인관 끝을 손으로 막아서 정상기능을 점검하고,

적당한 압력(80-120mmHg)으로 조절기를 돌려 조절한 후 흡인관에 흡인카테터를 연결한다.

④ 흡인 카테터를 생리식염수에 한번 적신다.

⑤ 분비물이 진하지 않은 경우 흡인 전에 ambu-bag으로 과환기를 시킨다.

⑥ 주로 사용하는 손에 장갑을 끼고 다른 쪽 손으로 흡인 카테터의 압력조절구를    막지 않은 상태에서 환자가 기침할 때까지 삽입한다.

⑦ 압력조절구를 막고 카테터를 부드럽게 돌리면서 분비물을 제거한다.

⑧ 흡인시간은 15초 이상 초과하지 말고, 다음 흡인 시간까지 20~30초 간격을

유지하고 총 흡인시간이 3-5분을 넘지 않도록 한다. 흡인사이에 환자에게

호흡과 기침을 권장한다.

⑨ 카테터를 생리식염수에 통과시킨 후 물품을 정리한다.

⑩ 흡인 후 반좌 앙와위를 취해 호흡하기 편한 자세를 유지시켜 준다.

▦ 흡인기 사용시 주의점

① 음압 조절기에 달린 작은 병과 collection bottle 뚜껑 안쪽에 있는 얇은 고무로 된 벨브는 역류를 막는 것이니 절대 버리지 말고 작은 병에는 물을 넣지 말 것

② collection bottle은 1/2이상 차기 전에 비울 것

③ collection bottle의 입구가 파손되거나 병뚜껑에 고무마개가 없으면 음압이 제대로 유지되지 않으므로 확인할 것

④ 흡인을 하지 않을 때는 조절기를 잠그어 놓도록 함

⑤ collection bottle의 얇은 고무로 된 밸브는 빼어 놓고 소독액으로 닦음

⑥ 매 환자마다 환자와 collection bottle을 연결하는 tube는 새것으로 사용

- 은평병원 간호과(32병동) -