(33병동)의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 ○ 년 1회 예방점검 실시 및 점검필증 스티커 부착 ○ 기기별 이력관리 카드 작성 관리 ※ 고위험 및 일반 의료기기 ○ 매일 일상점검 실시후 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 의료기기 운용관 보고
분류	물품명	수량	비고
고위험	심장충격기(3등급)	1	제세동기
	인공호흡기(3등급)	6	Ventilator
	정맥주입펌프(2등급)	13
일반	산소공급기(2등급)	1	이동형 산소탱크
	이동식 흡인기(2등급)	1	의료용석션또는진공장치
	의료용교대부양매트리스(2등급)	16
	의료용자외선소독기(2등급)	1
	흡입치료기(2등급)	11	흡입치료기또는액세서리
	전동식흉벽진동기(2등급)	1	가슴타진기
	적외선조사기(2등급)	1
	환자감시장치(2등급)	22	환자중앙감시장치(2) +집중치료환자관찰장치(20)