서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 6. 11.(목) 14:00 ~ 18:00
심의대상	위치: 종로구 혜화동 163-3 규모: 지상3층, 연면적 364.2㎡
안 건 명	혜화보듬이나눔이 어린이집 신축
심의번호	33-1	심의결과	조건부의결
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 대지 가중평균높이를 재확인하고, 층고를 낮추어 건물높이를 9m이내로 조정하는 것이 법규상 지장이 없는지 검토하여, 계단실 위치를 이동하여 공간활용도를 제고시킬 수 있는 방안을 검토해 주시기 바람. - 옥상화단이 어린이들에게 추락 등 위해요인이 되지 않도록 위치와 구조 등을 조정 검토 바람 - 남서측면 입면은 재료분리없이 전체가 하나의 cube mass로 고려하여 검토 요함. 만약 입면적 분리가 필요하다면 1층과 2,3층으로 분리 권장함. 끝.