서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 6. 11.(목) 14:00 ~ 18:00
심의대상	위치: 중랑구 중랑천로 146일대 규모: 지하1층, 지상3층, 연면적 496.66㎡
안 건 명	중화지구대 신축
심의번호	33-4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 동측면 2,3층 벽면의 창호는 기능을 고려하여 크기를 조정 검토해 주시기 바람 - 블록타일의 재료시험결과 확인 및 유지관리방안에 대하여 검토바람 - 파라펫 높이가 높으니, 옥상활용성을 고려하여 부분적으로 창호 형태로 디자인될 수 있도록 고려 바람 - 건물의 완성도롤 높이기 위해 블록타일과 철판접기 등 detail 고려 바람 - 지구대 sign은 건축적 디자인을 감안하여 고려 바람. 끝.