자체점검 시정명령대상 확인점검서(본동초등학교)

연번	검사 종별	특정소방 대상물 (다중이용 업종별)	대 상 명 (위치․ 대표자)	검사일 (접수일)	명 령 내 용	구분	명령일	명령 (연기) 기한	확인일	확인 결과	확인자	결재		비고
				검사자			요청일					명령시	완결시
24	종합정밀 점검	교육연구시설	본동초등학교 (동작구 본동 50-8)	3.12 (3.24)	*경보설비 본관 옥상층 화재감지기 불량으로 교체요함(광전식 1개소) *피난설비 본관 옥상층 피난구유도등 점등 불량으로 교체요함(1개소)	시정명령	3.28	4.10	4.14		소방위 김종기 소방사 구성서	이철호
				프라임방재(주)