【붙임-3】

화재방어 검토회의 결과	결재

연번			안전센터명		신월			센터장	정창우
검토 일시	2014.01.21 17:50~18:10		참석 인원		21			팀장	양승용
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014.01.16.(목)		19:54		19:58			20:12	21:00
	위 치	양천구 신월1동 121-4번지 지층
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		9명		출동차량	3대(펌프1.탱크1.구급1)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 양천구 신월1동 121-4번지 지층에서 검은연기가 분출되고 있다는 수보 즉시 신월대 출동, 현장 도착한바 건물 지층에서 불꽃 및 연기 확인 - 선착대(신월대)는 현장 도착즉시 40m수관 3본을 연장하여 화재진압활동 및 연소확대 방지에 주력함. - 비상구 강제(파손)개방후 화재진압 및 진화후 수손피해복구를 위해 지하 수중펌프를 이용 배수작업 실시함
	소방용수 점유․사용량	사용(용수번호 27-14)
	인명구조 활동상황	특이사항 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	특이사항 없음
	대 책 (개선방안)	1. 신속한 출동 및 훈련으로 초기진압태세 확립 2. 내실있는 진압훈련으로 현장에서 당황치 않고 활동할 수 있는 여건 마련 3. 지령실 근무자는 정확한 상황을 숙지하여 지령을 낼 수 있도록 수보 상황파악 철저 등.

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도