2015년 도로조명 기전시설 통계

(2015. 1. 1현재)

Ⅰ 총괄현황

1. 가로등 현황

○ 가로등 시설현황

등 주	등 수	분전함	비 고
123,266(본)	256,256(등)	6,898(면)	설치율 100%

○ 시․구도별 가로등 현황

구 분	계	가로등		터널등		지하(보)차도		육교등	교량 하부등
		차도등	보행등	차도등	보행등	차도등	보행등
계	256,256	133,625	51,161	32,712	917	21,616	10,819	1,682	3,724
시 도	192,061	93,145	34,315	30,919	874	19,668	9,065	1,195	2,880
구 도	64,195	40,480	16,846	1,793	43	1,948	1754	487	844

○ 광원별 가로등 현황

용량 광원		계	50W 이하	70W 이하	100W 이하	150W 이하	200W	250W	350W	400W
계		256,256	27,137	49,799	25,318	36,375	33,124	61,539	15,288	7,646
메탈등	MH	71,141		14,600	2,265	4,647	28,707	6,687	13,703	532
	CDM	84,105		12,849	2,311	19,908	4,319	43,133	1,585
나트륨등		59,041		13,208	17,399	9,571		11,719		7,114
LED등		11,226	5252	2549	2172	1253
기타광원 (무전극,형광등,UCD등)		30,743	21,885	6,593	1,171	996	98

2. 터널 현황

터널별 환기방식	수량	비 고
계	35
강제 환기	9	남산1,2,3, 북악, 구룡, 홍지문, 정릉, 우면산(민자), 오패산
자연 환기	26

※ 터널 비상 발전기 : 16개소  19대 ( 3,818kW)

※ 터널 환기시설    :  9개소 111대 (11,727kW)

※ 터널보도 환기시설 :  2개소  19대 (구기 11대, 자하문 8대)

3. 지하보․차도 현황

지하도별	계	지하(보)차도	지하보도	비 고
계	207	128	79
강제 배수	128	73	55
자연 배수	79	55	24

※ 비상 발전기        :  76개소  77대 (8,277kW)

※ 배수시설(수중펌프)  : 128개소 368대 (8,770Hp)

4. 전기요금 납부현황

구 분		계	가 로 등	터 널 등	지하(보)차도 (육교등,교량하부등포함)	보안등	경광조명
등수(등)		514,972	184,786	33,629	37,841	225,292	33,424
사용량 (kWh/연)		200,130,903	149,514,053	22,102,311	18,421,550	종량,정액	10,092,989
전 기 요 금 (천원)	연	35,110,133	19,160,941	3,065,463	2,708,851	9,528,269	646,609
	월	2,925,844	1,596,745	255,455	225,738	794,022	53,884
	일	97,528	53,225	8,515	7,525	26,467	1,796
등 당 요 금 (원)	연	328,072	103,693	91,155	71,585	42,293	19,346
	월	15,834	8,641	1,382	1,222	4,297	292
	일	528	288	46	41	143	10

※ 2014년 서울시(전체) 가로등용 전력사용량 : 362,802,274kWh(한국전력공사 ‘14통계자료)

※ 가로등 전기요금(부가세 및 전력기금 별도) - 2013.11.21. 요금인상 후 인상 없음

구분	기본요금(원/kW)			전력량요금(원/kWh)			비 고
	2012년	2013년	2014년	2012년	2013년	2014년
갑(정액등)	33.90(원/W)	37.50(원/W)	37.50(원/W)	-	-	-	보안등
을(종량등)	5,690	6,290	6,290	77.60	85.9	85.9	가로등

5. 가로등 통제소 현황

○ 점·소등 송수신기 현황

장 비 명	규 격	계	가로등 통제소	중 계 소
				관악산	북악	안산	강서	노원	강동
점소등 송․수신기 (主 조정기)	VHF 20W	2	2
점소등 중계기	VHF 40W	6		2	2	2
점소등 중계기	VHF 20W	6					2	2	2

○ 가로등 월평균 점등시간

구분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014년	11:22	13:35	12:42	11:57	10:23	9:20	8:49	9:06	10:02	11:07	12:17	13:20	13:51
2013년	11:22	13:32	12:41	11:57	10:23	9:21	8:48	9:16	10:00	11:10	12:16	13:20	13:50
2012년	11:22	13:37	12:42	11:36	10:25	9:20	8:49	9:12	10:04	11:11	12:21	13:23	13:50
2011년	11:23	13:36	12:45	11:36	10:28	9:27	8:58	9:18	10:04	11:07	12:17	13:22	13:39

6. 유지보수 현황

○ 가로등 보수현황

유지 관리비 (천원)
합 계	보수 자재비	단가계약 보수비	세척비
8,447,191	2,891,437	4,493,730	1,062,024

보수내역 (개)
계	등주	램프	안정기	등기구	수신기	기타
64,856	860	21,043	11,880	3,056	451	27,566

○ 보안등 보수현황

유지 관리비 (천원)
합 계	보수 자재비	동 단가 보수비
10,018,888	3,535,913	6,482,975

보수 내역 (개)
합 계	등주	램프	안정기	등기구	점멸기	글러브	기타
119,566	966	43,104	28,327	5,476	13,811	2,172	25,710

○ 터널 보수현황

유지 관리비 (천원)
합 계	보수 자재비	단가 보수비(외주)	세 척 비
1,052,485	491,660	439,855	120,970

등기구 세척 (등)	보수 내역 (개)
	계	램프	안정기	등기구	글러브	기 타
36,516	8,171	6,249	1,827	37	1	57

○ 지하 보․차도 보수현황

유지 관리비 (천원)
합 계	보수 자재비	단가 보수비(외주)	세 척 비
768,920	225,943	413,977	129,000

등기구 세척 (등)	보수 내역 (개)
	계	램프	안정기	등기구	글러브	기 타
3,733	6,092	3,844	1,233	822	13	180

Ⅱ 세부 현황

1. 가로등 현황

○ 가로등 시설현황

관리 기관	합계		시 설 현 황
	등주 (본)	등수 (등)	가로등				터널등		지하(보)차도		육교등		교량 하부등
			차도등		보행등		차도등	보행등	차도등	보행등
			등주	등수	등주	등수	등수	등수	등수	등수	등주	등수	등수
계	123,266	256,256	119,342	133,625	2,967	51,161	32,712	917	21,616	10,819	957	1,682	3,724
종로구	3,746	8,988	3,510	3,844	204	1,807			122	3,074	32	32	109
중구	3,676	9,200	3,668	4,339		2,338				2,493	8	16	14
용산구	3,548	6,886	3,422	3,719	60	1,956			481	291	66	332	107
성동구	3,285	5,532	3,040	3,159	219	1,751			203	231	26	26	162
광진구	2,742	4,982	2,742	2,947		1,983			22	30
동대문구	3,958	7,738	3,897	4,533		2,293			546	285	61	81
중랑구	3,572	5,598	3,554	3,786		1,128			220	257	18	23	184
성북구	4,413	5,306	4,370	4,590		304	132		127	77	43	45	31
강북구	2,616	4,352	2,608	2,838		877	626				8	8	3
도봉구	3,063	4,388	3,063	3,447		635			194	72			40
노원구	5,136	8,966	4,898	5,681	189	2,418			108	315	49	383	61
은평구	3,990	8,008	3,885	4,557	103	2,738	666	43			2	4
서대문구	3,187	5,705	3,058	3,640	87	1,755				239	42	64	7
마포구	4,485	7,475	4,156	4,437	323	2,643			47	181	6	6	161
양천구	4,748	7,277	4,432	4,671	213	2,464				14	103	114	14
강서구	4,536	6,520	4,524	4,834		1,640				16	12	12	18
구로구	4,512	7,336	3,908	4,079	519	2,910			80	174	85	85	8
금천구	2,703	4,669	2,649	2,858		1,435	297				54	54	25
영등포구	5,239	9,026	5,192	5,785	24	2,300				234	23	31	676
동작구	2,793	5,087	2,735	3,340		1,065			130	439	58	85	28
관악구	3,067	5,170	3,002	3,332		1,583	124			62	65	69
서초구	5,901	10,920	5,828	6,487		4,007				257	73	73	96
강남구	6,930	12,042	6,603	6,922	327	4,501				619
송파구	6,477	9,351	6,454	7,463		1,755		20	28		23	23	62
강동구	4,755	7,264	4,111	4,529	620	2,562				80	24	38	55
동부(사)	1,145	5,501	1,089	1,345	56	144	1,234		2,598	150			30
서부(사)	1,310	11,580	1,277	1,477		5	6,934	142	2,704	253	33	33	32
남부(사)	1,370	7,189	1,332	1,546	23	94	2,979		1,951	226	15	15	378
북부(사)	204	6,325	204	307			4,635	372	795	216
성동(사)	1,093	4,296	1,093	1,355			1,206		1,457	179			99
강서(사)	1,424	7,447	1,396	1,560		70	1,709	340	3,212	355	28	30	171
시설공단	13,642	36,132	13,642	16,218			12,170		6,591				1,153

○ 광원별 가로등 시설 현황 (1)

관리 기관	광 원 별
	계	메 탈 등								C D M
		소계	70w 이하	100W	150W	200W	250W	350W	400W	소계	70w 이하	100W	150W	200W	250W	350W
계	256,256	71,141	14,600	2,265	4,647	28,707	6,687	13,703	532	84,105	12,849	2,311	19,908	4,319	43,133	1,585
종로구	9,453	4,705	434	40	450	20	855	1,450	1,456	3,319	259		1,069	230	1,761
중구	7,280	2,807	918			1,325	54	510		3,632	997		339	179	1,731	386
용산구	6,703	1,252	117	76	40	477	51	491		3,318	1,396		297	255	1,370
성동구	5,593	2,287				2,287				792			95	8	689
광진구	4,908	2,478	366	556	495	563	215	283		770			34		736
동대문구	7,573	4,187	22			3,762		403		824		139	685
중랑구	5,449	2,377	522		16	1,690		149		1,912		283	353	110	1,166
성북구	5,332	4,145	172	436	93	3,444				1,145	107	275	763
강북구	4,131	1,332	120	8		1,131		73		1,575	148	356	52	659	291	69
도봉구	6,448	1,910	801			1,001	54	54		3,358	210		794		2,354
노원구	9,383	3,752	141			2,401	1,068	37	105	2,393	143		617	480	1,085	68
은평구	8,718	4,827	2,277		806	1,254		490		3,034	763		1,068		1,203
서대문구	5,836	2,411	742	54	9	868	399	339		2,522	708		333		1,460	21
마포구	7,617	837	6	244	9	254		309	15	5,257	1,044	11	581	624	2,997
양천구	7,734	1,251	847		59	219	112	14		5,230	1,033	251	1,050	72	2,800	24
강서구	6,885	3,210	629			1,309		1,272		592			143	218	231
구로구	7,078	3,982	1,315	14	166	2,361		100	26	2,073	585	29	598		853	8
금천구	4,422	990	409	14		243	90	199	35	1,492	41	64	417	45	308	617
영등포구	8,783	4,588	2,010	20	6	506	290	1,559	197	1,616		320	466		830
동작구	5,076	3,563	1,410		0	1,294	0	859		955	252	106	363	234
관악구	5,540	2,612	902		544	369	241	545	11	1,996			1,047		949
서초구	11,410									8,222	2,010		3,160		3,052
강남구	12,227	987			63	126		798		6,727	1,547		1,029	233	3,918
송파구	10,218	4,387	136	532	33	114	482	2,975	115	2,643	503	180	279	149	1,500	32
강동구	7,179	403	35		49	35		284		3,847	1,089	175	684	51	1,848
동부(사)	3,368	1,049	33	12	222	8	735		39	128			9		119
서부(사)	11,991	1,719		12	644	862		201		1,226			337	275	614
남부(사)	6,901	75	60	3				12		1,849		44	309	204	1,270	22
북부(사)	6,705	204	36			147		21		307			60		247
성동(사)	4,864	1,139	20		60	199	688	172		941	14	78	384	154	291	20
강서(사)	7,540	1,630	65			167	794	104	500	1,227			380	139	708
시설공단	36,093	2,012	55	244	883	271	559			8,865			2,113		6,752

○ 광원별 가로등 시설 현황 (2)

관리 기관	광 원 별
	나 트 륨 등						LED
	소계	70w 이하	100W	150W	250W	400W	소계	30w 이하	50W	70W	100W	150W
계	59,041	13,208	17,399	9,571	11,719	7,144	11,226	2,746	2,506	2,549	2,172	1,253
종로구	1,152		638	38	476		264			43	32	189
중구	14				14		827	204	291		142	190
용산구	1,185		385		600	200	948	202	124	321	301
성동구	405		179		226		252	214	38
광진구	935	47	550	246	92		300		150	150
동대문구	166		122		44		111				111
중랑구	1,094		667		316	111	66		66
성북구							42				42
강북구	867		600	3	224	40	357		82	142	133
도봉구	880		18	597	255	10	225	10	10	93	112
노원구	1,921		1,697		140	84
은평구	818	656			162		39		39
서대문구	107		45		47	15	698	32	63	224	224	155
마포구	681		570		96	15	748	609	40	38	61
양천구	1,172		338		704	130	81			81
강서구	2,478		934		1,102	442	265		145	37		83
구로구	610		454		29	127	413	42	4	20	269	78
금천구	1,467	40	776		525	126	473	17	196	95	153	12
영등포구	2,133		38		1,034	1,061	446		291		155
동작구							149	99				50
관악구	567		567				260		66		100	94
서초구	1,511		389	869	253		1,215	288	450	364		113
강남구	2,502			894		1,608	906	471	226	113	96
송파구	2,481		467	531	515	968	707	386	3	161	27	130
강동구	1,553		507	493	553		1,044	90	147	491	157	159
동부(사)	2,036		762	338	933	3	5				5
서부(사)	8,490	2,453	1,576	1,779	2,400	282	118			88	30
남부(사)	4,752	136	646	603	3,265	102	100	70		8	22
북부(사)	4,565			748	3,817		80	12	68
성동(사)	2,704		12	445	2,112	135	80			80
강서(사)	4,285		1,864	300	1,798	323
시설공단	25,209	9,876	2,598	1,687	8,216	2,832	7	0	7

○ 광원별 가로등 시설 현황 (3)

관리 기관	광 원 별
	형광등, 삼파장램프					기타(무전극, UCD 등)
	소계	30W이하	50W	70W	70W이상	소계	30w 이하	50W	70W	100W	150W	150W이상
계	28,749	1,149	20,277	6,444	879	1,994	37	422	149	292	996	98
종로구	13				13
중구
용산구
성동구	1,857		1,477	380
광진구	30			30		395					395
동대문구	2,285	20	2,265
중랑구
성북구
강북구
도봉구	72		72			3						3
노원구	640	59	284	297		677	37	297		292	38	13
은평구
서대문구	98			98
마포구	94		94
양천구
강서구	340		340
구로구
금천구
영등포구
동작구	409		409
관악구	47	39	8			58					58
서초구	374		94		280	88		88
강남구	692		0	692		413			71		260	82
송파구
강동구						332		37	78		217
동부(사)	150		150
서부(사)	424		282	142		14					14
남부(사)	111			111		14					14
북부(사)	1,549	265	1,284
성동(사)
강서(사)	398			398
시설공단

○ 가로등 분전함 및 무선원격 수신기/선로감시기 시설 현황

관리 기관	분전함 (면)		무선원격수신기			기타
	소계	KS적합	소계	단방향	양방향	분전함감시기	등주감시기	지중분전함
계	6,898	6,898	6,958	6,898	60	3,113	5,943	92
종로구	227	227	229	227	2	118	23	18
중구	223	223	225	223	2	8	164	14
용산구	224	224	226	224	2
성동구	258	258	260	258	2
광진구	189	189	191	189	2
동대문구	254	254	256	254	2	74
중랑구	236	236	238	236	2	82	48	2
성북구	373	373	375	373	2	82		3
강북구	186	186	188	186	2	32	12	8
도봉구	196	196	198	196	2
노원구	298	298	300	298	2	244
은평구	273	273	275	273	2	104	1,423
서대문구	192	192	194	192	2			1
마포구	293	293	295	293	2	798	798	2
양천구	246	246	248	246	2	232	932	12
강서구	275	275	277	275	2	137	1,621
구로구	274	274	276	274	2	108	600
금천구	206	206	208	206	2	63	230	5
영등포구	333	333	335	333	2	298		5
동작구	217	217	219	217	2			10
관악구	177	177	179	177	2	18	50
서초구	343	343	345	343	2	146		4
강남구	351	351	353	351	2	370		2
송파구	362	362	364	362	2	199	42
강동구	240	240	242	240	2
동부(사)	28	28	28	28
서부(사)	39	39	39	39
남부(사)	37	37	37	37
북부(사)	3	3	3	3
성동(사)	59	59	59	59
강서(사)	40	40	40	40
시설공단	305	305	315	305	10

2. 보안등 현황

○ 광원별 가로등 시설 현황 (1)

관리 기관	광 원 별
	계	메 탈 등								C D M
		소계	70w 이하	100W	150W	200W	250W	350W	400W	소계	70w 이하	100W	150W	200W	250W	350W
계	225,292	28,775	19,595	8,033	531	592	24			33,546	30,236	1,975	1,335
종로구	9,877	7,196	6,037	1,097	62					1,676	1,676
중구	5,916	41		30		11				3,451	2,373	1,078
용산구	9,848									509	509
성동구	7,844	489		489						142	17		125
광진구	8,676									330	330
동대문구	11,086	3,858	3,062	284	229	283
중랑구	8,620
성북구	12,722									1,157	1,157
강북구	9,482	1,066	1,060			6
도봉구	6,317									2,101	1,632	114	355
노원구	6,179	183	183
은평구	9,984									2,612	2,240		372
서대문구	9,630	2,179	1,757	411		10	1			4,474	4,323		151
마포구	9,862	18		17		1				2,622	2,558		64
양천구	7,738	2,690		2,672	1	6	11			435	434		1
강서구	8,399	76			65	6	5			3,177	3,177
구로구	8,918	207			164	43				4,843	4,843
금천구	6,117	1,723	1,581			141	1			17			17
영등포구	9,744	2,394	87	2,206	10	85	6
동작구	9,562	2,345	2,345
관악구	11,066	960	960							160	60		100
서초구	10,894									4,021	3,871		150
강남구	11,253	731		731						35	35
송파구	8,243	2,619	2,523	96						1,001	1,001
강동구	7,315									783		783

○ 광원별 가로등 시설 현황 (2)

관리 기관	광 원 별
	나 트 륨 등						LED
	소계	70w 이하	100W	150W	200W	250W	소계	30w 이하	50W	70W	100W	150W
계	144,052	38,149	93,156	12,013	81	653	15,834	1,069	12,889	1,840	35	1
종로구	786	732	54				183	45	138
중구	1,983		882	1,101			441	91	345	5
용산구	8,777	3,092	5,685				562		562
성동구	4,043	768	3,275				550	7	260	283
광진구	7,559		7,559				787			787
동대문구	6,705	1,132	5,559			14	330		250	80
중랑구	8,289	2,166	5,805			318	331	260	71
성북구	11,524		11,022	502			41		41
강북구	7,461	5,968	1,493				955		892	63
도봉구	3,964	2,551	1,413				192	57	120		15
노원구	5,896	417	5,289	43		147	100		100
은평구	6,586		6,586				786	94	692
서대문구	1,854	1,671	177	5		1	1,123	15	999	109
마포구	5,567	112	5,234		81	140	1,633	57	1,576
양천구	4,126	1,783	2,328			15	487	46	329	112
강서구	3,464	521	2,892	33		18	1,682		1,682
구로구	3,562	2,261	1,301				152	126	25			1
금천구	3,420	779	2,641				957	223	714		20
영등포구	6,162	201	5,961				1,188		1,188
동작구	7,217	3,824	3,090	303
관악구	9,198	7,919	1,279				748		710	38
서초구	6,404	2,252	4,132	20			469	48	249	172
강남구	10,006			10,006			481		481
송파구	3,178		3,178				1,445		1,254	191
강동구	6,321		6,321				211		211

○ 광원별 가로등 시설 현황 (3)

관리 기관	광 원 별
	형광등, 삼파장					기타 (무전극, HAL, 등)
	소계	30W이하	50W	70W	70W이상	소계	30w 이하	50W	70W	100W	150W	150W이상
계	2,968	3	2,925	2	38	117		40		3	74
종로구	36				36
중구
용산구
성동구	2,609		2,609			11		11
광진구
동대문구	193		193
중랑구
성북구
강북구
도봉구	2			2		58					58
노원구
은평구
서대문구
마포구	3	3				19				3	16
양천구
강서구
구로구	125		123		2	29		29
금천구
영등포구
동작구
관악구
서초구
강남구
송파구
강동구
동부(사)	150		150

끝.