에너지 사용량 분석 보고서(4/4분기)

< 기관명 : 남부수도사업소 >

⏐ 2013년 에너지 감축 목표 : 8TOE

○  4/4분기 에너지 감축을 위한 시설개선 및 절감실적 : 8.0TOE(진도율 100%)

- 추진내용 : 1. 냉방온도 제한 및 운전시간단축

2. 개인전열기 사용금지 및 중식시간 소등 활동 등

⏐ 에너지 사용 현황

기관명	07~09년 4/4 분기 사용량평균 TOE (A)	전년도 4/4 분기 사용량 TOE (B)	금년도 4/4 분기 사용량 TOE (C)	07~09년 대비 증감율(%) (A-C)/A	전년도 대비 증감율(%) (B-C)/B
남부수도사업소	81.48	30.08	25.10	감69.19	감16.56

⏐ 4/4분기 에너지 사용량 증감 분석

○ 전년도 대비 전력 및 연료 사용량 증감 원인 분석

- 중식시간 사무실 전체 소등(민원실 제외)

- 냉방온도 제한 및 운전시간단축

⏐ 신재생에너지 설치 추진 실적

○

⏐ 향후 대책

시설개선계획	연간 (TOE) 절감 예정량
- 2014년 청사 LED조명등 175개소 교체 - 2014년 화장실 카운터센서 6개소 설치	3.7 1.5