하 자 검 사 조 서

공 사 명		2016년 한강교량 일상유지 보수공사-2공구(마포대교)
공 사 개 요		- 교면포장 5.9a , 조류방지시설 설치 465㎡ - 신축이음보수 10.4m 등
계 약 자		경산엔지니어링(주) 대표자 김윤성
착 공 일		2016. 2. 12
준 공 일		2016. 12. 21
하 자 담보기간	시기	2016. 12. 22
	종기	2018. 12. 21
하 자 검 사 일		2017. 12. 21
검 사 결 과		- P5~A2 교면포장 5.9a : 특이사항 발견하지 못함 - P24 조류방지시설 설치 465㎡ : 특이사항 발견하지 못함 - 상류 A1, 하류 A1, P5 신축이음보수 10.4m 등 : 특이사항 발견하지 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2017.  12.

검사자 : 직  시설 6급      성명  김 대 희 (인)

검사자 : 직  시설 6급      성명  조 현 범 (인)

검사자 : 직  시설 7급   성명  이 해 오 름 (인)

서울특별시장 귀하