####

2014. 4월 소방용수시설 정기조사 일정

조별	계 ###	조사일정	※ 감독 : 1팀장 김관영 조 사 대 상 (공설 213개소 : 소화전212, 저수조1,고장-9)	개소
1	장.김수복 장.심민섭 사.양진훈	4.21	22-(120-고장), 155, 32, 168, 132, 99, 26, 27, 49, 121, 29, 28, 122, 56, 106, 53, 41, 125, 90, 17	20
		4.22	22-0169, 50, 52, 18, 111, 40, 63, 176, 179, 65, (21-고장), 76, 54, 55, 30, 116, 159, 158, 157, 114	20
		4.23	22- 0113, 112, 31, 178, 156, (39-고장), 119, 12, 89, 126, [저 1] ,127, 78, 128, 175, 79, 134, 188, 103, 81, 200, 201	22
		4.24	22-000#, 82, 142, 37, 123, (160-고장), 130, 4, 64, 129, 38, 86, 141, 88, 87, 77, 135, 101, 85, 115, 46	21
		4.25	22-0061, 95, 84, 83, 140, 94, 137, 138, 7, 136, 139, 93, 189, 104, 80, 110, 92, (8-고장), 177, 35, 171	21
2	장.김규새 장.이종욱 #####	4.21	22-(0006-고장), 75, 170, 62, 91, 60, 148, (102-고장), 22, 184, 67, 183, 149,105, 19, 133, 68, 151, 34,152	20
		4.22	22-0182, 36, 96, 150, 124, 146, 48, 190, 153, 108, 97, 147, 107, 109, 9, 98, 154, 100, 181, 42	20
		4.23	30-0051, 44, 92, 58, 84, 48, 54, 4, 52, 53, 55, 16, 80, 71, 89, 59, 17, 79, 6, 41, 105	21
		4.24	30-0008, 7, 43, 81, 42, 113, 35, 87, 96, 40, 32, 31, 88, 38, 86, 111, 49, 74, 61, 14, 101, (50-고장), 56, 106, 107	25
		4.25	30-0083, 70, 39, 82, 28-93, 41, 42, 24, 99, 9, 88, 123, 85, 145, 101, 16, 64, 86, 1, 89, 100, (19-고장), 87	23

조별	계 ###	조사일정	※ 감독 : 2팀장 심원보 조 사 대 상 (공설 188개소 : 소화전187, 저수조:1,고장-11)	개소
3	##### 장.이기종 사.최국종	4.7	30-0015, 1, [저 1], (102-고장), (13-고장), 103, 9, 23, 78, (29-고장), 66, 110, 112, 109, (12-고장), 24, 93, 57, 34, 75, 67	21
		4.8	30-0063, 3, 72, 90, 28, (27-고장), 10, 60, 77, 76, 36, 68, 25, 11, 73, 22, 5, 85	18
		4.9	30-0046, 21, 108, 20, 33, 94, 98, 18, 47, 69, 100, 99, 37, 91, (97-고장), 95, 104, 64, 30	19
		4.10	30-0045, 2, 26, 65, 19, 62, 28-0112, 65, 71, 92, 91, 108, 109, 115, 113, 76, 70, 59, 68	19
		4.11	28-0117, 131, 114, 77, 83, 60, 61, 62, 63, 17, 15, 90, 111, 37, 36, 124, 14, 48	18
4	장.윤성규 사.허정찬 사.전정기	4.7	28-0122, 74, 52, 56, 29, 138, 104, (13-고장), 121, 45, 67, 119, 44, 126, 127, 57, 46, 125	18
		4.8	28-0035, 25, 26, 22, 139, 28, 50, 135, 78, 27, 47, 53, 72, 69, 102, 49, 133, 39, 21	19
		4.9	28-0118, 58, 97, 142, 55, 54, 146, 84, 120, 66, 141, 30, 129, 23, 7, 134, 75, 33, 136, 18,	20
		4.10	28-0040, 34, 31, 38, 137, 130, 3, 81, 4, 73, 79, 144, 5, 143, 95, (8-고장), 82, 51, 32, 2, 96	21
		4.11	28-(0006-고장), 80, 107, 140, 98, 20, 43, 116, 94, 128, 106, 105, 132, (11-고장), (12-고장), 110	16

조별	계 ###	조사일정	※ 감독 : 3팀장 최규경 조 사 대 상 (공설 193개소 : 소화전192,저수조:1,고장-12)	개소
5	위.손재윤 장.이중선 장.최규중	4.14	23-0073. (48-고장). 65. 5. 108, 49. 92. (75-고장). 76. 63. 77. 95. 18. 17. 94. 53. 64. 96. 67. 55.	20
		4.15	23-0105, 16, 103. 7 ,54. 36. 79. 58. 11. 43. 97. 42. 56. 6. 98. 41. 59. 4. 12. 37.	20
		4.16	23-0039.107. 93. 50. 31. 22, 66. 91. 40. 72. 85. 38. 2. 52. 21. 20. 3. 80. 81. 111.	20
		4.17	23-0070.112, (34-고장). 84. 99. 82. 60. 25. 62. 89. 8. 9. 57. 86. 104. 90. 100. 44. (13-고장) 23.	20
		4.18	23-0045. 101. 102. 46, 28. 29. 110. (27-고장). 71. (33-고장). 24. 61. (14-고장). 51. 106. 15. [저1-고장]. 78. 47. 19.	20
6	장.임창수장.김오식사.이동규	4.14	23-0030. 109. (69-고장). 74. 35. 83. 32. 26. 87. 88. 68. 10. 1. 20-0066. 101. 40. 102. 11. 113. 93.	20
		4.15	20-0054. 89. 99. 5. 56. 91. 27. (24-고장). 34. 25. 81. 92. 77. 37. 82. 85.13. 94. 70. 12.	20
		4.16	20-0063. 86. 97. 32. 68. 53. 80. 87. 28. 61. (4-고장). 33. 3. 29. 62. 42. 105. 104. 72. 22.	20
		4.17	20-0108. 23. 21. 107. 106. 71. 39. 88. 98. 44. 7. 109. 6. 83. 112, 69. 47. 1. 73.	19
		4.18	20-0100. 30. 35. 96. 64. 67. 74. 75. 65. 95. 10. 8. 111. (9-고장). 110. 114.	16

신정119안전센터 소방용수 현황
소방용수총수	597개소 (고장수리 : 32개소 )
지상식	106개소
지하식	491개소(다용도 5개소, 저수조 3개소, 부상식1개소)
비상소화장치함	12개소 (일체형 : 9개소, 분리형 : 3개소 ) 일체형: 17, 33, 22, 43, 36, 8, 24, 25, 5 / 분리형: 18, 20, 23
사설 소방용수	총113개소 (지상 : 76개소, 지하 : 37개소)
비상급수시설	인공수리: 3개(비상공동정호1, 사설저수조2)

※(20-신정1동, 22-신정3동, 23-신정4동, 28-신월2동, 30-신월4동)