2016. 4월중 소방용수시설 정기조사 일정

봉천119안전센터

□ 소방용수시설 현황

총 계	소방용수시설				비상소화장치	비고
	계	소화전	급수탑	저수조
764	712	710	1	1	52

□ 팀별 지정현황

팀 별	총계 (764)	소방용수 조사 지역	소방용수조사 조편성
1팀	258	중앙동 : 116개소	3-1조 : 주낙호, 이호영
		행운동 : 142개소	3-2조 : 표기승, 윤성식, 임선길
2팀	255	성현동 : 103개소	1-1조 : 정용모, 조흥수, 김도윤
		은천동(봉천9동) : 91개소 청림동 : 61개소	1-2조 : 김태수, 김지남
3팀	251	은천동(봉천본동) : 103개소	2-1조 : 윤찬, 최영탁, 문성균
		보라매동 : 148개소	2-2조 : 정연진, 이상일, 김 얼

□ 4월 소방용수조사 일정표

요일 일자	일(SUN)	월(MON)	화(TUE)	수(WED)	목(THU)	금(FRI)	토(SAT)
일 자						1	2
							1팀
일 자	3	4	5	6	7	8	9
		1팀	1팀	1팀	1팀	1팀	2팀
일 자	10	11	12	13	14	15	16
		2팀	2팀	2팀	2팀	2팀	3팀
일 자	17	18	19	20	21	22	23
		3팀	3팀	3팀	3팀	3팀
일 자	24	25	26	27	28	29	30

□ 일자별 소방용수조사 일정

일자	대 상						개인별 담당자 현황	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
9	44 개소	성현동 (봉천5동)	22	554,732,733,866,869,1091,1092,1093,3299,3712,4056,4057,4059,4263,00-06,04-66,07-25,07-26,08-27,09-34,12-18,관다-5			위.조흥수 장.정용모 사.김도윤	2팀
			19	555,571,652,780(고장) 1095,1096,3229,4058,4060,4061,4261,4262(배수불능), 4264,03-06,03-07,03-57,04-65,07-24,08-28	3	14 41 103
11	31 개소	성현동 (봉천2동)	14	547,722,804,855,856,868,1086,3183,00-04,04-61,04-62,06-52,06-53,97-047	2	54 176	위.조흥수 장.정용모 사.김도윤	2팀
			14	605,853,1085,4053,4055,4257, 4259,4260,09-29,10-26,97-052,97-053,97-55,97-56	1	55
12	28 개소	성현동 (봉천2동)	14	589,647,723,854,857,1084,3812,4054,4256,4258,09-30,97-048,97-051,97-54			위.조흥수 장.정용모 사.김도윤	2팀
			14	558,596,773,774,784,858,1002,1088,1090,3298,4083,4255, 09-28,97-049

일자	대 상						개인별 담당자 현황	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
13	48 개소	은천동 (봉천9동)	21	612,910,998,999,1000, 1001,3193,4082,4084,97-071,97-072,97-073,97-074,97-075,97-088,97-089,97-090,98-112,98-113,98-114,98-117	3	94 105 182	장.김태수 교,김지남	2팀
			21	911,953,994,995,996,3908,4081,4085,4186,4187,04-67,04-68,97-076,97-084,97-085,97-086,97-087,98-115,98-116,98-118,98-119	3	73 104 164
14	43 개소	은천동 (봉천9동)	20	560,913,914,915,3913,4086,4188,4189,4285,4286,4287,4288,03-51,04-64,06-17,11-12,97-077,97-078,97-082,97-083	1	29	장.김태수 교,김지남	2팀
			20	502,740,916,997,1094,3182,3194,3195,3912,4087,4289,03-85,04-92,04-105,10-33,10-34,11-13,97-079,97-080,97-081	2	75 82
15	61 개소	청림동 (봉천3동)	27	649,650,724,727,725,726,859, 862,863,1080,3185,4013,01-014,01-015,01-016,02-015,03-049,03-50,04-49,06-18,06-21,06-54,09-24,09-33,11-33,12-13, 13-20	3	12 23 154	장.김태수 교,김지남	2팀
			29	543,599,775,1081,1083,1082, 3186,4012,4014,00-005, 00-016(고장)01-012, 01-013, 01-166,01-167,02-016,03-005, 03-048,04-48,06-14,06-19, 06-20,06-22,09-31,09-32, 10-39,13-17, 관다-3,관다-4	2	114 153

일자	대 상						개인별 담당자 현황	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
23	35 개소	은천동 (봉천본동)	17	573,1003,1004,1112,3172, 3173,4095,4308,04-70,04-106, 04-107,10-32,11-11,11-34,12-42,97-098,97-099			교.윤찬 장.최영탁 교.문성균	3팀
			17	741,924,957,1087,3174,4092,4093,4094,03-052(고장), 03-053,03-054,04-93,04-94,09-25,12-37, 98-120, 1509(2015신설)	1	95
25	33 개소	은천동 (봉천본동)	17	503,1005,1006,1007,1106, 3175,4091,4307,03-028,03-058(고장) 06-24,06-25,97-100,97-101, 98-121,98-122,98-127			교.윤찬 장.최영탁 교.문성균	3팀
			16	657,721,918,956,1111,3313, 3914,4303,01-001,01-163,04-69,97-057,98-123,98-124, 98-125, 급00-07
26	35 개소	은천동 (봉천본동)	17	511,572,923,958,1010, 1110,1108,4304,4306,03-029, 04-63,05-05,05-08,06-26,06-27, 97-105,98-128			교.윤찬 장.최영탁 교.문성균	3팀
			17	922,1008,1109,1107,4305, 03-027,05-06,05-07,05-09,1009, 97-050,97-093,97-102,97-103,97-104,98-126, 1508(2015신설)	1	130

일자	대 상						개인별 담당자 현황	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
27	50 개소	보라매동 (봉천1동)	21	646,891,892,894,1014,1015, 1069,1070,4312,4313,01-002, 01-164,01-165,04-72,04-74, 05-10,05-13,10-02,10-25, 11-14,12-22	4	37 46 47 166	위.정연진장.이상일사.김 얼	3팀
			25	552,567,893,1011,1012,1013, 3176,01-011,02-012,02-014, 03-55,03-56,03-59,04-73,04-75,05-11,05-12,07-57,10-31,11-15,11-31,11-32,12-21,98-186,99-005
28	49 개소	보라매동 (봉천1동)	22	546,765,772,889,890,952,1016,1017,1018,1071,1072,4097,01-003,01-004,02-013,04-76,06-16,08-08,09-27,12-20,99-003, 1414	3	21 67 175	위.정연진장.이상일사.김 얼	3팀
			21	888,981,1019,1020,1021,1073,3179,3180,3915,4099,4377,00-08,01-005,01-007,03-83,05-35,05-46,07-05,09-26,10-28,11-36	3	48 77 109
29	49 개소	보라매동 (봉천1동)	22	851,887,1074,1075,1076,1077,1078, 4309,4311,01-006,01-008,02-036, 03-84,04-71,06-28,07-04,11-35, 12-19,13-19,98-130,98-131,공저3	3	49 110 155	위.정연진장.이상일사.김 얼	3팀
			20	501,850,886,955,982,1022,1023, 1024,3181,4096,4098,4190,4310, 01-009,01-010,06-55,10-29,10-30 ,98-129,98-132	4	45 74 152 156

일자	대 상						개인별 담당자 현황	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
2	39 개소	중앙동 (봉천10동)	17	950,1042,1043,1044,1103, 3315,3316,4292,4293,4294, 04-51,07-07,10-35,98-100, 98-101,98-103,98-104	3	33 71 132	위.주낙호 위.이호영 장.	1팀
			19	574,912,917,1101,1102, 3231,4089,4290,4291, 03-82,09-37,09-39,98-102,98-105,98-106,98-107,98-108,98-109,98-111
4	38 개소	중앙동 (봉천10동)	18	510,1097,1098,1099,1100, 3314,4088,000015,09-36,09-38, 10-27,12-16,97-091,97-097, 98-089,98-091,98-093,98-110	1	16	위.주낙호 위.이호영 장.	1팀
			19	548,709,1037,3184,4090,4295, 01-061,01-063,01-169,06-30, 08-11,97-094,97-095,97-096,98-090,98-092,98-094,98-096, 98-098
5	39 개소	중앙동 (봉천10동)	16	728,785,786,787,971,1038,3230,4301,4302,01-060,01-062,04-52,07-06,13-18,97-092,98-095	3	22 165 179	위.주낙호 위.이호영 장.	1팀
			20	591,708,788,895,1039,1040,1041,1104,1105,4296,4297,4298,4299,4300,01-059,04-50,07-58,08-12,98-097,98-099

일자	대 상						개인별 담당자 현황	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
6	47 개소	행운동 (봉천6동)	22	508,639,734,735,872, 968,1114(고장),3196,3197, 3199,3909(고장), 3911,4069(배수불능),4070, 02-19,04-58(고장),04-59, 06-15,06-29,08-31,09-35,10-36(고장)	1	26	위.표기승 장.윤성식 교,임선길	1팀
			23	507,509(고장),634,731,779,870, 900,970,3200,3198,3708,4267, 4273,4274,4275,02-17,02-18, 04-57(배수불능),04-60,07-46,07-51, 12-15, 1510(2015신설)	1	27
7	47 개소	행운동 (봉천6동)	24	871,873,898(고장),899(고장), 969,1179,1180,1181,1182, 1185(고장),1186,3201(배수불능), 3202,4010,4011,4065,4071,01-029,06-23,08-29,08-30,11-16, 98-080,1511(2015신설),			위.표기승 장.윤성식 교,임선길	1팀
			21	551,561,771,867,1079,1113, 1115,1120,1183 1184,3203,4063,4265,4266, 04-56,10-38,10-66,98-077, 98-079,98-081,98-082	2	131 2
8	48 개소	행운동 (봉천6동)	23	553,602,864,1187,3204,3205,3206,3207,3910,4062,4064,4067,4268,4269,01-031,04-55,10-37,13-16,97-058,97-059,97-060, 97-061,98-078			위.표기승 장.윤성식 교,임선길	1팀
			23	865,781,782,1116,1188,3208,3209,3210,3211,4068,4270,4271,4272,01-030,04-53,04-54,08-32,12-14,97-062,97-063, 1505(2015신설), 1506(2015신설), 1507(2015신설)	2	106 167

※ 수리감독 : 센터장, 각팀 진압대장

□ 고장 소방용수시설

연번	식 별	용수번호	위 치	고장내용	고장년월일	사 용
						가	부
1	지하식	780	성현동 480-94 비소41호	제수변 누수	2014. 03. 03	○
2	지하식	1114	행운동 관악로 28길 16	스핀들 헛돔(출수불능)	2014. 07. 11		○
3	지하식	509	행운동 행운1길 85	관구스핀들 파손	2014. 10. 21		○
4	지상식	00-016	청림동 청림5길 15	매몰	2014. 09. 30		○
5	지상식	03-052	남부순환로 1707	소화전 스핀들 고장	2015. 10. 06		○
6	지상식	03-058	남부순환로 1729	소화전 스핀들 고장	2015. 10. 05		○
7	지하식	898	행운5길 24-13	제수변 스핀들 고장	2015. 10. 16	○
8	지상식	04-58	봉천동 우성아파트 103동 큰길가	몸통 스핀들 고장	2015. 10. 15		○
9	지상식	10-36	관악로 224	몸통 스핀들 고장	2015. 10. 15		○
10	지상식	1185	행운9길 33	몸통 스핀들 고장	2015. 10. 15		○
11	지하식	3909	관악로24가길 16	수압부족	2015. 10. 15		○
12	지하식	899	행운1라길 67	출수 불능	2015. 10. 16		○
13	지하식	3201	남부순환로231길 38-1	배수 불능	2015. 10. 16	○
14	지하식	04-57	행운1나길 19	배수 불능	2015. 10. 15	○
15	지하식	4069	행운1마길 20	배수 불능	2015. 10. 15	○

끝.