4월중 소방통신장비 점검결과 보고

종로소방서

구 분 시 설 별			보유수	점검수	점검결과	조치사항
계			739	739		□ 유 선 -전화국과 종로소방서 국선 라인점검 -본부전용회선(소방) 6건 점검 및 확인 -교통카메라(화재용)라인 점검 및 확인 -119지령망 및 행정망 점검 -119수보대 주장치 및 방송장비 점검 -상황실 중계대 라인점검
유선통신망	교 환 기		1	1	이상없음
	단말기(전화기)		165	165	〃
	119신고접수장치		1	1	〃
	방 송 장 비		1	1	〃
	영 상 장 비		1	1	〃
	비상소집동보장치		1	1	〃
	모사전송기(fax)		13	13	〃
	다중녹음장치		1	1	〃
	비상전원장치		1	1	〃
	전화회선	119	14	14	〃
		전용	30	30	〃
		일반	43	43	〃
		소방	98	98	〃
무선통신망	기지국	UHF	8	8	〃	□ 무 선 -통합지휘무전통신망(기지국 및 휴대용)점검 -UHF기지국 및 이동용(휴대용 포함) 무전기 점검 및 휴대이동용 무전기 충전 및 점검 -이동국 및 휴대국(UHF,통합무전망) 점검
		VHF	1	1	〃
		A-TRS	6	6	사용중지
		D-TRS	5	5	이상없음
	이동국	UHF	33	33	이상없음
		VHF	1	1	〃
		A-TRS	29	29	사용안함
		D-TRS	22	22	이상없음
	휴대국	UHF	85	85	1대고장
		A-TRS	67	67	사용안함
		D-TRS	66	66	2대고장
	MDT(DATA)		29	29	〃
	핸 드 폰		17	17	〃
위성통신망	중심지구국
	재난감시국
	위성중계차량
	위성전화기
통신보안관리사항					양 호 함
기타사항					양 호 함

점검자   직위 : 소 방 사    성명 : 한 상 덕 (인)