´14. 4월 천호센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	657개	○ 소화전 : 610개 - 지상식 : 170개 - 지하식 : 440개
					○ 저수조 : 3개
					○ 급수탑 : 0개
					○ 비상소화장치 : 44개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		15건	15건	2 %
		소방안전	소방용수시설	15건	15건	2 %
	누계	합 계		15건	15건	2 %
		소방안전	소방용수시설	15건	15건	2 %
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		0건	0건	0 %
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	0 %
	누계	합 계		0건	0건	0 %
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	0 %
제도 개선	○ 특이사항 없음
특기 사항	○ 특이사항 없음
향후 계획	○ 소방용수시설 조사 시 지상식 소화전 세척 등으로 소방용수시설이 도시미관에 저촉되지 않도록 지속적으로 관리토록 함

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

○위 치 : 비소함75호(천호2동 465-22) ○정비사유 : 비소함 상단 무질서	○정비내용 : 비소함 상단 환경정비
○위 치 : 비소함30호(천호3동 554) ○정비사유 : 주변 쓰레기 및 스티커	○정비내용 : 주변환경 정리 및 비소함 스티커 제거