비화재보 점검기록부

2018년 4월중(음영)

번호	발생일자	발생위치	소방 시설	발생원인	점검기간	조치결과	비고
1	18.02.23 (09:46)	송파구 오금동 164	자동	주방에서 음식조리중 연기발생으로 인한 오작동	18.02.23 (09:50)	자동복구	1회 오작동
2	18.03.03 (06:04)	송파구 문정동 50	자동	원인미상	18.03.03 (06:15)	자동복구	1회 오작동
3	18.03.21 (17:56)	송파구 문정동 29-28	자동	부주의	18.03.21 (17:59)	자동복구	1회 오작동
4	18.04.07 (18:05)	송파구 가락동 137	자동	원인 미상	18.04.07. (18:05)	자동복구	1회 오작동
5	18.04.12 (04:24)	송파구 가락동 137	자동	원인 미상	18.04.12. (04:27)	자동복구	1회 오작동
6	이		하		여		백
7
8
9
10
11
12
13
14