작업지시서 (4차)

공원명	작 업 내용	규 격	단위	수량	비 고
보라매 공원	램프,안정기교체	메탈150W	조	3	북동산 NO.438, 공원등NO.27,357
	램프,안정기교체	메탈400W	조	3	NO.189
	램프교체	메탈400W	개	2	배드민턴장
	안정기교체	메탈1000W	개	1	테니스장 중앙조명타워
	모갈교체	대모갈	개	2	공원등NO.27,357
	차단기 교체	NFB 2P 30A	개	3	독서실앞 공원등분전반,상황실내 LP-1분전반
	퓨즈 교체	사기퓨즈베이스	개	1	연못 배수제어반 내
	분전반 설치	단상8회로	면	1	상황실내 CCTV분전함
시민의숲	램프,안정기 교체	메탈150W	조	9	NO.1,27,28,43-1,54,58,59,80,90
	모갈교체	대모갈	개	3	NO.28,54,80
	차단기 교체		개	1	NO.80
	인입선 설치		개소	2	캠핑장내 안내초소,샤워실
	등기구 설치	LED 50W	개	5	캠핑장내
천호공원	인입선설치	CV 6㎟	M	60	광장 경비초소
	LED등기구 교체	LED 50W	개	1	야외 무대