4차 작업완료 보고서

○ 공사명 : 2016 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)

1. 작업기간

착 공 일	작 업 기 한	완 료 일 자	비 고
2016.05.26	2016.06.30	2016.06.20	.

2. 작업지시 내용

가. 위치:영동대교,성수대교,동호대교

나. 작업내용

차수	작업지시 내역				작업완료 내역
	공 종	규격	수량	단위	공종	수량	단위
4-1	가로등암 철거	STS 사각암 2m(1등용)	6	개	STS 사각암 2m(1등용)	6	개
	가로등암 철거	STS 사각암 1.5m(1등용)	21	개	STS 사각암 1.5m(1등용)	21	개
	가로등암 철거	STS 사각암 2m(2등용)	4	개	STS 사각암 2m(2등용)	4	개
	가로등주 철거	STS 팔각10m	1	본	STS 팔각10m	1	본
	가로등암 설치	STS 사각암 2m(1등용)	6	개	STS 사각암 2m(1등용)	6	개
	가로등암 설치	STS 사각암 1.5m(1등용)	21	개	STS 사각암 1.5m(1등용)	21	개
	가로등암 설치	STS 사각암 2m(2등용)	5	개	STS 사각암 2m(2등용)	5	개
	가로등주 설치	STS 팔각10m	1	본	STS 팔각10m	1	본
	가로등기구 철거	150W	6	개	150W	6	개
	가로등기구 설치	150W	16	개	150W	16	개
	가로등기구 철거	100W	12	개	100W	12	개
	가로등기구 설치	100W	21	개	100W	21	개

차수	작업지시 내역				작업완료 내역
	공 종	규격	수량	단위	공종	수량	단위
4-2	가로등암 철거	STS 사각암 2m(1등용)	15	개	STS 사각암 2m(1등용)	15	개
	가로등암 설치	STS 사각암 2m(1등용)	18	개	STS 사각암 2m(1등용)	18	개
	가로등기구 철거	200W	15	개	200W	15	개
	가로등기구 설치	200W	24	개	200W	24	개
4-3	가로등암 철거	STS 사각암 2m(1등용)	9	개	STS 사각암 2m(1등용)	9	개
	가로등암 설치	STS 사각암 2m(1등용)	9	개	STS 사각암 2m(1등용)	9	개
	가로등기구 철거	250W	15	개	250W	15	개
	가로등기구 설치	250W	24	개	250W	24	개

- 위와 같이 작업완료 보고서를 제출합니다.

2016 년  06 월 20 일

○ 주  소 : 서울특별시 시흥대로 45길 39

○ 상  호 : 신한동력 (주)  대표이사 : 오 재 근     (인)

▷ 첨부 :  1. 작업완료 사진 1부

서울특별시 성동도로사업소장 귀하