문서번호	환경과-1622
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경과장	운영부장
협 조
	기전설비1과장
	수상관리과장
	주무관

2015 한강 조류경보제 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015 한강 조류경보제 운영계획

한강 녹조 발생으로 인한 피해를 사전에 예방하기 위해 2015년 조류 경보제를 시행하여 녹조 대응체계를 강화하고자 함

※ 관련근거 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제21조 및 물관리정책과-5338(2015.3.31.)

1		조류경보제 개요

□ 조류경보제 운영개요

○ 운영대상 : 잠실수중보 상류(1구간, 1~12월), 하류(3구간, 4~11월)

○ 운영방법 : 주의보 ․ 경보 ․ 대발생 ․ 해제 로 구분하여 시행

○ 기준항목 : 클로로필-a농도(Chl-a), 남조류세포스, 지오스민, 2-MIB

○ 발령기준 : 기준항목 동시 초과시(조류), 냄새물질별 초과시(냄새)

조류경보 항목	주류주의보	조류경보	조류대발생
클로로필-a농도 (㎎/㎥)	15 이상	25 이상	100 이상
남조류세포수 (세포/㎖)	500 이상	5,000 이상	1,000,000 이상

냄세경보 항목	냄새주의보	냄새경보	냄새대발생
지오스민 (㎎/ℓ)	20	500	1,000
2-MIB (㎎/ℓ)	20	50	100

※ 환경부 조류경보제 개정예정(‘15.6)으로 개정 전까지는 본 계획 시행

□ 조류경보 발령 (2014년도)

○ ‘14.8.05 : 팔당댐 조류주의보 발령 (’14.8.28 해제)

○ ‘14.8.05 : 잠실상수원 상류(1구간) 조류주의보 발령 (’14.8.29 해제)

○ ‘14.8.12 : 잠실상수원 하루(2~4구간) 조류주의보 발령 (’14.8.29 해제)

□ 조류경보 발령 (2000년~2014년)

구 분	연 도 별 발 생 일 수
	‘00	‘01	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘14
한강본류(7회)	5	32					31		11				15	25
팔당호 (12회)	23	12	20		14	15	21	1	36	23	43		29	24

2		2015년 추진계획

□ 추진방향

○ 조류발생 사전예방

- 한강변 수상시설물 및 공사장 등에 대한 지도, 점검

- 상시 순찰을 통한 환경오염 예방 및 오염사고 조기 발견

○ 사고 대응체계 구축

- 사고 발생시 신속하고 적정한 대응체계 확립을 위한 상황실 운영

- 조류 경보제 등 상황에 맞는 대책 수립 및 이행

- 유관기관과의 공동 대응체계 유지를 위한 방제훈련 실시

□ 상황실 설치․운영 (주의보 이상 발령시)

○ 설치장소 : 환경과 사무실

○ 상황실장 : 환경과장

○ 운영방법

- 근무시간 : 평일 09:00 ~ 21:00 (단, 공휴일은 18시까지)

- 근무인원 : 1일 2명 근무

○ 수행과제

- 시 물관리정책과, 상수도사업본부 등 관계기관과 연락체계 유지

- 발령구간에 대한 조치사항 지시(안내센터) 및 조치결과 수합 보고

□ 경보 발령시 조치사항

○ 조류주의보 발령시

- 육상 및 수상 순찰 강화 : 1일 2회 이상 순찰 실시

- 한강본류 및 주변 쓰레기에 대한 신속한 제거 및 조류 분산․제거

- 피부가 민감한 사람의 경우 수상 레저활동 자제 권고(수상스키, 수영 등)

○ 조류경보 및 대발생 발령시

- 분말황토 살포를 통한 조류 제거(대발생시)

- 친수활동(수상스키, 낚시 등) 및 어․폐류 채취 자재/금지

- 조류 제거물질(황토 등) 살포시기

․조류발생으로 악취가 발생할 경우, 조류예보 경보단계 이상인 경우

․총괄기관(한강유역환경청장)에 사전 승인후 조류제거물질 살포

○ 조류주의보 해제

- 2회 연속측정시 클로로필-a가 15㎎/㎥ 이하인 경우

- 남조류 세포수 500cells/㎖ 미만시

※ 상기 조건중 하나에 해당시

3		행 정 사 항

○ 환 경 과

- 조류예비주의보 발령시 별도 계획에 따라 근무(휴일근무)

- 시 물관리정책과의 지시에 따라 황토 살포 시행

○ 수상관리과

- 조류경보제 추진계획에 따라 수상스키 및 수영 등 자제요청 및 금지

○ 기전설비1과 (주의보 이상 발령시)

- 물관리정책과 지시에 따라 잠실수중보 수문 개폐 조정

○ 각 안내센터 (주의보 이상 발령시)

- 경보제에 따라 한강 순찰 및 각종 조치사항 이행

- 조치사항 및 특이사항 등을 덧붙임 서식에 의거 매일 16:30까지 환경과로 FAX(3780-0791) 보고

붙임  1. 조류경보 발령 단계별 세부 조치사항	1부

2. 조류방제 일일보고 양식	1부

3. 관련 방침(시 물관리정책과-5338)	1부.  끝.

【붙임 1】

조류경보 발령 단계별 세부 조치사항

	(한강사업본부)
구 분	조 치 사 항
평 상 시	○ 환 경 과 - 조류경보제 운영에 따른 계획 수립 - 한강변 오염원 및 지류천 등 순찰 점검 - 방재물품 보유량 파악 및 분말황토 구매 ○ 안내센터 - 육상 및 수상순찰 실시 (1일 2회) - 오염물질 유입 등 감시활동 실시
조 류 주 의 보	○ 환 경 과 - 상황실 설치 및 운영 - 안내센터별 일일 조치사항 파악 및 시 물관리정책과 보고 - 광나루안내센터/관공선 : 조류 분산작업 실시 및 시 물관리정책과 지시에 따라 황토 살포 ○ 수상관리과 - 피부가 민감한 사람의 경우 수상 레저활동 자제 권고 ○ 기전설비1과 - 물관리정책과의 지시에 따라 잠실수중보 수문개폐 조절 ○ 안내센터 - 육상 및 수상순찰 강화 (1일 2회 이상) - 한강 본류 및 주변 쓰레기 신속 제거 - 선박을 이용한 조류 분산 및 포기작업(1일 2회 이상) - 물관리정책과의 지시에 따라 분말황토 살포 - 일일조치결과 보고 ⇒ 환경과 FAX 3780-0791

구 분	조 치 사 항
조류경보시	○ 환 경 과 - 주의보시 이행사항 이행(상황실 운영, 일보 수합 및 보고) - 조류경보 발령사항 전파 - 광나루안내센터/관공선 : 조류 분산작업 실시 및 시 물관리정책과 지시에 따라 황토 살포 ○ 수상관리과 - 수상업체 및 단체 등의 수상 레저활동 자제권고(일반시민) ○ 기전설비1과 - 물관리정책과의 지시에 따라 잠실수중보 수문개폐 조절 ○ 안내센터 - 주의보 발령시 이행사항 이행(순찰강화, 조류분산, 일일보고) - 공원내 안내방송 실시 (발령상황 및 대시민 행동요령) - 시 물관리정책과 지시에 따라 황토 살포
조 류 대발생시	○ 환 경 과 - 경보시 이행사항 이행(상황실 운영, 일보 수합 및 보고) - 조류대발생 발령사항 전파 - 광나루안내센터/관공선 : 조류 분산작업 실시 및 시 물관리정책과 지시에 따라 황토 살포 ○ 수상관리과 - 수상업체 및 단체 등의 수상 레저활동 금지 ○ 기전설비1과 - 물관리정책과의 지시에 따라 잠실수중보 수문개폐 조절 ○ 안내센터 - 조류경보 발령시 대책 이행 (순찰강화, 쓰레기 제거, 조류분산, 안내방송, 일일보고 등) - 물관리정책과의 지시에 따라 분말황토 살포

【붙임 2】

조류방제 조치사항 일일보고

( 안내센터명 :           )

○ 보고일시 :

○ 보 고 자 :

○ 육상순찰

순찰구간	순찰시간	순찰내용	조치사항	순찰자

○ 선박 및 장비

선박/장비	작업시간	작업구간	작업 내용	선박운항 및 탑승자