소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 대응총괄팀장

참 조 :

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 현장대응단-1323(2015.03.02.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 자체 계획』 관련입니다

2. 위호와 관련 우리현장대응단에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지상식소화전-공소761118호)이 발생하여 다음과 같이 보고합니다

○ 발견 일자 : 2015. 03. 24.(화)

○ 장    소 : 영등포구 도림로 349 (도림동 156-47)

○ 대    상 : 공설 지상식 소화전(761118호)

○ 고장 내용 : 지상식소화전 스핀들 고장(스핀들 안돎)

○ 사용 여부 : 사용 가

○ 확 인 자 : 소방위 박철성외외 2명(이근우,조애정)

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2015년 3월 24일 11:00분경 2015년 3월중 소방용수시설조사 일제조사 중 지상식소화전(761118호) 스핀들이 돌지않는 것을 발견함.

붙 임 :  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2015. 03. 24.

위 복명자  :  소방위  박철성  (인)

소방장  이근우  (인)

소방사  조애정  (인)

<붙임>

소화전 위치도

고장 소화전(전경)