세곡3교 보수공사비(개략공사비)

구 분	손 상 내 용	보수공법	보수규모		단가 (원)	보수공사비 (원)	순위	조치계획
			단위	물량
연석 및 난간, 보도부	보도부 균열 (cw=0.3㎜이상)	주입보수	m	67.80	144,629	9,805,846	중기	2016 이후
	차량방호시설 미설치	차량방호시설 설치	m	96.00	400,000	38,400,000	중기	2016 이후
배수시설	이물질 퇴적	청소	EA	6.00	30,000	180,000	중기	금년내
신축이음	유간내 토사퇴적	청소	m	4.00	30,000	120,000	중기	2015 반영
바닥판하면	망상균열	표면처리	㎡	3.78	24,806	93,767	중기	2016 이후
거더	파손	단면보수	㎡	0.01	254,454	2,545	중기	2016 이후
받침장치	상부플레이트 표면부식 및 도장박리	녹제거+도장보수	㎡	0.36	49,403	17,785	중기	2015 반영
순공사비						48,619,943
부대공비						-
제경비[(순공사비+부대공비)의 50%]						24,309,972
총공사비						72,929,915

주) 1. 보수공법별 단가는 서울시 도시안전실에서 발행된『2014년도 도로 및 시설물 유지관리 보수공사 설계지침Ⅱ(도로시설물분야)』를 참조하였음.