소방시설물 개선 관리대장

당산119안전센터                                                         2013. 01. 31. 현재

연번	시설명	개선사항	구분	용수번호	위 치	등급	완료	발생	특이사항	담당자	조사일
1	소화전	지상식 소화전 외관청소	공설	763323	양평동4가 114-1		◯	◯	캡 및 이음줄 부착 (외관 청소)	이범용	2013.1.13
2	소화전	지상식 소화전 외관청소	공설	763361	양평동4가 98-2		◯	◯	캡 및 이음줄 부착 (외관 청소)	이범용	2013.1.14
3	소화전	지상식 소화전 외관청소	공설	763311	양평동4가 156		◯	◯	캡 및이음줄 부착 (외관 청소)	이범용	2013.1.15
4	소화전	지상식 소화전 외관청소	공설	763302	양평동5가 24		◯	◯	주변잡초제거 (외관 청소)	이범용	2013.1.16