도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(5차)

◉ 송정동 동일로 206번지 주변 외 침수방지공사 : 조건부 시행

1. 종단면도와 공사점유면적에서 차이가 발생함으로 공사가 가능한 점유면적으로 수정하기 바람

2. 동일로는 주간 공사시 교통정체가 우려됨으로 야간 공사로 변경하는 방안을 제시하기 바람

3. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(scsnet@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)