화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	한국체육대학교			전화번호	02-410-6700
소 재 지	송,방이동 88-15	대표자	김성조	주 용 도	교육연구시설
건물구조	철근콘크리트 4/1 연면적 12,577㎡			소방안전 관리자	윤복규

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	준공된 건물로 소방시설 정상적으로 가동됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	건물 준공되어 용접,용단 작업 없음
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	대로변에 위치하여 유사시 소방차통행에 어려움은 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 현장안전관리 적정 수행 중	매시간 순찰 철저하게 임하여 방화관리에 최선을 다하도록 지도

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급  소방경      성 명   김 정 협     (인)

계 급              성 명                (인)