		구급차 병원성 세균 오염실태검사(검채대상)

① 기도유지 관련 물품	② 호흡 관련 물품		③ 순환 관련 물품
laryngoscope blade laryngoscope handle LMA cuff / intubation tube suction tip / 흡인기용 물 oropharyngeal airway	nasal prong / facial mask BVM mask / BVM bag oxygen gate 연결부위 산소소생기 / 산소호흡기용 물 산소호흡기 물병 내부 바닥		ECG line / AED 손잡이 AED 버튼 / 혈압계 손잡이 pulse oxymetry 손톱접촉부위
④ 기타 장비		⑤ 운전석 및 부착장비
부목 고정장비(상지 또는 하지) 경추 또는 척추 고정장비 환자 탑승부 문 손잡이(뒷문 또는 옆문) 카트 손잡이 또는 slide bar 청진기 표면		운전석 핸들 운전석 내부 문 손잡이 환풍기 에어컨
※ 시·도 소방본부에서 ①부터 ⑤까지 중 품목별 1개소이상 적의 선정(최소 5개소 이상)