보조자료		기초소방시설 주택화재피해 저감 사례 (현장대응단 지휘팀-발생즉시)

○ 연도별 현황

연 도 소방시설	누계	2018년 (4)월
소화기	5
단독경보형 감지기	1	1

○ 세부 현황

년도	소방서	소방시설	화재발생 감소 사례
			화재일시	화재장소	화재원인	사용경위
2018	1 용산	보이는 소화기 (기보도)	1.18.(목) 14:54	용산구 후암로57길 9-11 주택 202호	가스누출 (폭발)	화재취약지구 내 주택 건물 3/0층 중 2층202호에서 가스누출(폭발)의 원인으로 화재가 발생하여 연소가 진행 중 이던 상황으로 주택 내 관계자들이 주택 앞에 설치돼 있던 보이는 소화기를 사용하여 소방대가 도착 전 까지 초기소화활동을 하였고, 단독경보형 감지기가 작동하여 소리를 들은 인근주민이 대피하는 등 인명 및 재산피해를 저감한 사례임
	2 용산	소화기 (기보도)	1.25.(목) 18:58	용산구 서빙고로 67(용산동5가 24) 공동주택	부주의	공동주택 3층 주방에서 거주자가 가스불에 기름요리를 하던 중 가스불 열원에 의해서 음식물 및 식기류 등에 착화되어 거주자가 거실내 소화기를 활용하여 진화된 화재로 거실내 소화기 비치로 신속히 화재진압을 실시한 관계로 초기진화에 성공했고, 화재확산을 막는데 막대한 영향을 미쳤다. 단독소화기가 인명피해 방지 및 재산피해를 저감하는데 많은 영향을 준 사례임.
	3 용산	소화기 (기보도)	2.10.(월) 20:22	용산구 효창원로 62길 19로 (효창동)공동주택	전기적 요인	공동주택 5층 주차장 수도배관에서 발생된 화재로 수도관 동파방지용 열선에서 전기적요인에 의한 열원에 의해 착초로 수도배관에서 착화되어 보온재 등 일부 소실 후 인명피해 없이 진화된 화재로, 거주자가 화재 발견 후 주택내 보관중인 소화기를 활용하여 신속히 진화 한 덕에 큰 화재를 막는데 막대한 영향을 미쳤다. 단독소화기가 인명피해 방지 및 재산피해를 저감하는데 많은 영향을 준 사례임.
	4 용산	소화기 (기보도)	2. 27.(화) 09:02	용산구 서빙고로 67(용산동5가 24) 공동주택	부주의 (음식물조리)	공동주택 10층 주방에서 거주자가 가스렌지위에 음식물을 올려놓고 잠시 잠든 사이 음식물이 타면서 착화되어 아파트 관리자가 화재수신경보를 확인하고 소화기를 활용하여 자체 진화된 화재로 인명피해 없이 주방후드 일부 소실 후 진화된 화재로 최초 아파트 관리자가 소화기로 신속히 화재를 진화한 덕에 큰 화재를 막는데 막대한 영향을 미쳤다. 소화기가 인명피해 방지 및 재산피해를 저감하는데 많은 영향을 준 사례임.
	5 용산	소화기 (기보도)	3.10.(토) 15:19	용산구 효창원로69길 451 (효창동 5-560) 중앙빌라 102호 주택 내 소화기	전기적 요인	중앙빌라 주택 건물 4/1층 중 1층102호에서 전기적요인의 화재가 발생하여 연소가 진행 중 이던 상황에서 주택 내 거주자가 거실에 비치되 있던 소화기를 사용하여 소방대가 도착 전 까지 초기소화활동을 하였고, 초기소화 실시 후 대피하는 등 인명 및 재산피해를 저감한 사례임
	6 용산	단독경보형 감지기 (기보도)	4. 6.(금) 10:55	용산구 후암로15길 13-6(후암동 105-49) 주택	부주의 (음식물조리)	1층 주택 주방에서 거주자가 가스렌지위에 음식물을 올려놓고 잠시 자리를 비운사이 음식물이 타면서 연기가 방안에 설치된 단독경보형감지기에 감지되어 화재경보음이 발생함. 이웃 주민이 화재경보음을 듣고 소방서에 신속히 신고하여 소방서 직원이 출입문을 강제로 개방하여 가스불을 차단하여 시민의 재산피해를 방지할 수 있었다. 이웃 주민이 단독경보형감지기 화재경보음을 듣고 신속히 신고한 덕에 큰 화재를 막는데 막대한 영향을 미쳤다. 주택내 설치된 단독경보형감지기가 인명피해 방지 및 재산피해를 저감하는데 많은 영향을 준 사례임.