소방장비 확인점검 수검표 (기타장비)

2018. 10. 24.

상계119안전센터

□ 기타장비(42종 , 295점 )

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	13이전	14	15	16	17	18
계		47		47	42	0	4	3	2	0
보조장비	차량 이동기	1		1	1
	호스 보호틀	1		1	1
	소방호스자켓	2	40,60mm	2	2
	배터리 충전기	1	110/220	1	1
	제논탐조등	5	무선스포트	1	1
			H-Gear Portable Searchlight	1	1
			PX-1000	3	3			3
	서치라이트	2	JF-990	1	1
			CP100	1	1
	무손상도어록 개방장치	1	방화문만능 도어오프너	1	1
	소화전 개폐기	4	다기능형	4	1		3
	소화용 삽	10		10	10
	수중펌프	11	IP-436	9	10						2018년 1대 외국 무상양여
			DSP-760	2					2
	소화용 곡괭이	1		1	1
	고도계	1	explorist100	1	1
	소화용 갈쿠리	4		4	3		1
	나사 재생기	1		1	1
	랜턴LED	2	G-ONE:S	2	2

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	13이전	14	15	16	17	18
계		34		34	0	3	3	3	13	12
보조장비	투광조명	27	PAF-100	4		1	3
			Ⅱ-Gear 제논탐조등	1						1
			ISC-10	8					2	6
			HD-100 (헬멧랜턴)	14					9	5
	자동 제세동기	1	기본형	1		1
	fire line	3		3		1		2
	fire 캠	1		1				1
	방화복 전용세탁기	1	삼성전자 21kg	1					1
	고압 세척기	1	HDS 6/14CI	1					1

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	13이전	14	15	16	17	18
계		214		214	130	10	4	52	16	2
보호장비	공기호흡기(set)	45	SCA680 (300bar)	45	39	1	3	2
	예비용기	19	SCA680 (300bar)	19	8	1		10
	확성기용방독면	20	GM-148KSP	20	20
	방열복	2	화재진압용	2	2						2018.3.29. 2벌 불용
	인명구조경보기	15	DA-P1	15					15
	개인로프	12	8mm	12	10	1	1
	연기투시랜턴	6		6	6
	안전벨트	5	상하용	5	5
	공기호흡기안면부	79		79	37	2		40
	소형랜턴	3	QU-V1	3		3
	공기공급기	2	SCA600H	2		2
측정장비	누유검사용 줄자	1	10m	1	1
	휴대용저울	1		1	1
	잔류전류 검지기	2	TAC STICK	2	1					1	18.10.23 1개 수령
	열화상 카메라	1	EE/FLIR K2	1					1
	복합가스측정기	1	MiniMAX 4	1						1	18.10.23 수령