문서번호	먹는물분석과-7458
결재일자	2021. 9. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
협 조
	총무과장

시험 연구장비 구매 계획 변경 보고

2021. 9.

서울물연구원 먹는물분석과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

시험 연구장비 구매 계획 변경 보고

먹는물분석과 시험·연구에 필요한 기본 장비인 흄후드의 구매 수량을 변경하여 연구실 안전을 제고하고자 함

Ⅰ		개요

❍ 사 업 명 : 2021년 먹는물 시험·연구장비 구매

❍ 대상장비 : 흄후드

❍ 당초계획 : 총 4대, 일반 흄후드

❍ 변경계획 : 총 2대

산 전용 흄후드(산 중화장치부착 PP 흄후드) 1대

일반 흄후드 1대

❍ 예산과목 : 자산취득비(먹는물분석과 실험장비 구매): 흄후드 16백만원	※ 소요예산 변경없음

Ⅱ		변경사유

❍ 중금속 분석을 위한 시료의 분해시 인체에 유해한 흄이 발생하는 강산(질산, 염산)을 다량 사용하여 기존 산중화장치부착 PVC 흄후드의 부식 및 성능 저하 발생 : 상반기 준설관련 시료 등 전처리 물량이 급증했음

❍ 시장조사 결과 산중화장치부착 PP(Polypropylene) 흄후드는 일반흄후드에 비해 약 3배 정도로 고가임

❍ 시험자 건강보호를 위해 사용 빈도가 잦고 위해도가 높은 강산을 사용하는 흄후드를 우선적으로 대체하고자함

Ⅲ		추진계획

❍ 구매대상 : 실험실용 배기기(산중화장치부착 PP 흄후드 포함) 2대

구매방법 : 나라장터 조달구매

일반흄후드 구성	산중화장치부착PP 흄후드 구성

❍ 추진일정

신규장비 구매발주 및 검수 : 2021. 10월 중

금번 미교체 흄후드 2022년 교체 추진(예산 제출 완료)

Ⅳ		행정사항

❍ 구매 장비의 물품관리시스템 등록

- 검수 후 구매자가 물품검사수조서 및 물품관리 시스템 등록

❍ 노후 장비 불용처리 : 총무과.  끝.