12.4 유지관리 시행계획

	서울교통공사 철도안전관리체계 (Seoul Metro Safety Management System)	유지관리체계 (RMS)

12.4.1 유지관리 시행계획의 수립

12.4.1 -

공사는 철도차량 및 철도시설에 대한 정기 또는 비정기적인 점검, 보수, 교체 및 개량 등을 원활히 수행하기 위하여 유지관리 대상, 방법, 인력(계약자 포함) 및 일정 등에 대해 문서화된 유지관리 시행계획을 수립, 실행 및 유지하여야 한다. 다만, 20년이 경과한 철도차량은 안전성 확보를 위해 5년마다 「철도안전관리체계 기술기준」 [별표4]에 따른 철도차량 정밀안전진단 실시 등을 포함한 유지보수 관리방안을 별도 수립·실행하거나 본 시행계획에 포함하여야 한다.

가. 유지관리 시행계획 수립 시기

공사의 유지관리 시행계획 수립 시기는 당해 연도 2월 중 유지관리 시행계획을 분야별로 수립한다.

나. 시행계획 수립의 역할과 책임

1) 유지관리 총괄책임자는 유지관리의 효율적 관리를 위하여 각 부서의 유지관리 시행계획을 관리 감독하여야 한다.

2) 각 분야별 주관부서장은 현업부서장(현업팀장)의 협조를 받아 유지관리 시행계획을 수립하고 지속적으로 유지시켜야 할 책임을 지며 시행계획 수립과 관련하여 안전관리체계 책임자와 협의 한다. 또한 예산 등 변경사항이 발생할 경우 이를 수정 한다.

3) 현업부서장은 세부적인 유지관리 시행계획을 수립하여 철도차량 및 철도시설의 유지관리에 적정하게 이행하여야 한다.

다. 유지관리(점검·보수·교체·개량 등) 시행 대상의 선정기준

1) 주관부서장은 시행계획 수립 시 관련 법령 및 지침, 내규 등에 따른 점검·보수·교체·개량 등의 유지관리가 필요한 대상을 선정한다.

2) 분야별 유지관리 시행대상의 선정기준은 다음과 같다.

가) 차량분야

구분	근거(사규)		선정기준
	1~8호선	9호선 2·3단계
점검	•전동차관리규정	•전동차관리규정 •전동차작업지침서	•주행거리, 사용기간
보수	•전동차관리규정	•전동차관리규정시행내규 •전동차작업지침서	•검수결과 기준치 미달
교체	•전동차관리규정	•전동차관리규정시행내규 •물품관리규정	•검수결과 보수한계 도달
개량	•전동차부품국산화추진 예규	•전동차관리규정	•관련부품 단종 되거나 원 제작사 도산에 따른 생산중단 시

나) 기술분야

(1) 전기분야

구분	근거(사규)		선정기준
	1~8호선	9호선 2·3단계
점검	•전기설비관리규정 •전기설비검사내규 전기설비관리예규	•전기설비관리규정 및 동 시행내규	•점검 및 검사 기준표 주기
보수	•전기설비관리규정 •전기설비검사내규 전기설비관리예규	•전기설비관리규정 및 동 시행내규	•점검(검사)결과 불량판정시, 정비 기준치에 도달시
교체	•전기설비관리규정 •전기설비검사내규 전기설비관리예규	•전기설비관리규정 및 동 시행내규	•점검(검사)결과 불량판정시 보수조치가 불가할 때 또는 정비기준에 의해 교체가 필요할 때
개량	•전기설비관리규정 •전기설비검사내규 전기설비관리예규	•전기설비관리규정 및 동 시행내규	•교체시 성능향상을 위해 필요할 때

(2) 정보통신분야

구분	근거(사규)		선정기준
	1~8호선	9호선 2·3단계
점검	•정보통신설비관리규정 •정보통신설비관리규정시행내규	•통신전자설비관리규정 및 동 시행내규	•점검 및 검사 기준표 주기
보수	•정보통신설비관리규정 •정보통신설비관리규정시행내규	•통신전자설비관리규정 및 동 시행내규	•점검결과(검사표) 검사기준 미달 시
교체	•정보통신설비관리규정 •정보통신설비관리규정시행내규	•통신전자설비관리규정 및 동 시행내규	•보수조치가 불가할 때 또는 보수하여 사용함이 비경제적인 경우
개량	•정보통신설비관리규정 •정보통신설비관리규정시행내규	•통신전자설비관리규정 및 동 시행내규	•설비의 교체 시 기능 또는 성능을 향상시킬 필요가 있는 경우

(3) 궤도분야

구분	근거(사규)		선정기준
	1~8호선	9호선 2·3단계
점검	•선로검사내규	•선로정비규정, 선로점검내규	•점검 및 검사 기준표 주기
보수	•선로검사내규, 선로정비규정	•선로정비규정, 선로점검내규	•점검(검사)결과 불량판정시, 정비 기준치에 도달시
교체	•선로검사내규, 선로정비규정	•선로정비규정, 선로점검내규	•점검(검사)결과 불량판정시 보수조치가 불가할 때 또는 정비기준에 의해 교체가 필요할 때
개량	•선로검사내규, 선로정비규정	•선로정비규정, 선로점검내규	•교체시 기능 또는 성능을 향상시킬 필요가 있는 경우

(4) 신호분야

구분	근거(사규)		선정기준
	1~8호선	9호선 2·3단계
점검	•신호설비 보수규정 •신호설비 보수규정 시행내규 •신호설비관리예규	•신호설비 보수규정 및 동 시행내규 •신호설비관리예규	•점검 및 검사 기준표 주기
보수	•신호설비 보수규정 •신호설비 보수규정시행내규 •신호설비관리예규	•신호설비 보수규정 및 동 시행내규 •신호설비관리예규	•점검(검사)결과 불량판정시, 정비 기준치에 도달시
교체	•신호설비 보수규정 •신호설비 보수규정 시행내규 •신호설비관리예규	•신호설비 보수규정 및 동 시행내규 •신호설비관리예규	•점검(검사)결과 불량판정시 보수조치가 불가할 때 또는 정비기준에 의해 교체가 필요할 때
개량	•신호설비 보수규정 •신호설비 보수규정 시행내규 •신호설비관리예규	•신호설비 보수규정 및 동 시행내규 •신호설비관리예규	•교체시 성능향상을 위해 필요할 때

(5) 기계분야

구분	근거(사규)		선정기준
	1~8호선	9호선 2·3단계
점검	•기계설비관리 규정 및 시행내규	•기계설비관리규정 및 동 시행내규	•점검표 및 검사기준표 주기
보수	•기계설비관리 규정 및 시행내규	•기계설비관리규정 및 동 시행내규	•점검결과(검사표) 검사기준 미달 시
교체	•기계설비관리 규정 및 시행내규	•기계설비관리규정 및 동 시행내규	•보수조치가 불가할 때 또는 보수하여 사용함이 비경제적인 경우
개량	•기계설비관리 규정 및 시행내규	•기계설비관리규정 및 동 시행내규	•설비의 교체시 기능 또는 성능을 향상시킬 필요가 있는 경우

(6) 전자분야

구분	근거(사규)		선정기준
	1~8호선	9호선 2·3단계
점검	•전자설비유지보수규정 •전자설비유지보수규정시행내규	•통신전자설비관리규정 및 동 시행내규	•점검 및 검사 기준표 주기
보수	•전자설비유지보수규정 •전자설비유지보수규정시행내규	•통신전자설비관리규정 및 동 시행내규	•점검(검사)결과 검사기준 미달 시
교체	•전자설비유지보수규정 •전자설비유지보수규정시행내규	•통신전자설비관리규정 및 동 시행내규	•점검(검사)결과 불량판정시 보수조치가 불가할 때 또는 정비기준에 의해 교체가 필요할 때
개량	•전자설비유지보수규정 •전자설비유지보수규정시행내규	•통신전자설비관리규정 및 동 시행내규	•교체시 기능 및 성능향상을 위해 필요할 때

(7) 토목분야

구분	근거(사규)		선정기준
	1~8호선	9호선 2·3단계
점검	•토목구조물 유지관리 규정	•토목구조물 유지관리 규정	•점검 및 검사 기준표 주기
보수	•토목구조물 유지관리 규정	•토목구조물 유지관리 규정	•점검(검사)결과 불량판정시, 정비 기준치에 도달시
교체	•토목구조물 유지관리 규정	•토목구조물 유지관리 규정	•점검(검사)결과 불량판정시 보수조치가 불가할 때 또는 정비기준에 의해 교체가 필요할 때
개량	•토목구조물 유지관리 규정	•토목구조물 유지관리 규정	•교체시 성능향상을 위해 필요할 때

(8) 건축분야

구분	근거(사규)		선정기준
	1~8호선	9호선 2·3단계
점검	•건축시설유지관리규정	•건축시설보수관리규정	•점검 및 검사 기준표 주기
보수	•건축시설유지관리규정	•건축시설보수관리규정	•점검(검사)결과 불량판정시, 정비 기준치에 도달시
교체	•건축시설유지관리규정	•건축시설보수관리규정	•점검(검사)결과 불량판정시 보수조치가 불가할 때 또는 정비기준에 의해 교체가 필요할 때
개량	•건축시설유지관리규정	•건축시설보수관리규정	•교체시 성능향상를 위해 필요할 때

(9) 승강장안전문분야

구분	근거(사규)		선정기준
	1~8호선	9호선 2·3단계
점검	•승강장안전문설비운용관리규정 •승강장안전문설비운용관리규정 시행내규	•기계설비관리규정 및 동 시행내규	•점검 및 점검기준표 주기
보수	•승강장안전문설비운용관리규정 •승강장안전문설비운용관리규정 시행내규	•기계설비관리규정 및 동 시행내규	•점검결과(검사표) 검사기준 미달 시
교체	•승강장안전문설비운용관리규정 •승강장안전문설비운용관리규정 시행내규	•기계설비관리규정 및 동 시행내규	•보수조치가 불가할 때 또는 보수하여 사용함이 비경제적인 경우
개량	•승강장안전문설비운용관리규정 •승강장안전문설비운용관리규정 시행내규	•기계설비관리규정 및 동 시행내규	•설비의 교체시 기능 또는 성능을 향상시킬 필요가 있는 경우

(10) 승강기분야

구분	근거(사규)		선정기준
	1~8호선	9호선 2·3단계
점검	•승강설비설치 및 운용 관리규정	•기계설비관리규정 및 동 시행내규	•점검 및 점검기준표 주기
보수	•승강설비설치 및 운용 관리규정	•기계설비관리규정 및 동 시행내규	•점검결과(검사표) 검사기준 미달 시
교체	•승강설비설치 및 운용 관리규정	•기계설비관리규정 및 동 시행내규	•보수조치가 불가할 때 또는 보수하여 사용함이 비경제적인 경우
개량	•승강설비설치 및 운용 관리규정	•기계설비관리규정 및 동 시행내규	•설비의 교체시 기능 또는 성능을 향상시킬 필요가 있는 경우

(11) 장비분야

구분	근거(사규)	선정기준
점검	•철도장비관리및검수예규	•점검 및 검사 기준표 주기
보수	•철도장비관리및검수예규	•점검(검사)결과 불량판정시, 정비 기준치에 도달시
교체	•철도장비관리및검수예규	•점검(검사)결과 불량판정시 보수조치가 불가할 때 또는 정비기준에 의해 교체가 필요할 때
개량	•철도장비관리및검수예규	•교체시 기능 또는 성능을 향상시킬 필요가 있는 경우

다) 관제분야

구분	근거(사규)	선정기준
점검	관제설비운용및검사내규 관제설비점검및검사예규	•점검 및 검사 기준표 주기
보수	각 전기, 기계, 신호, 정보통신 보수규정 및 시행내규	※ 관제설비의 보수, 교체, 개량은 각 전기, 기계, 신호, 정보통신 보수규정 및 시행내규에 따름.
교체
개량

라. 유지관리 시행계획의 내용

공사는 유지관리 시행계획의 내용에 다음 사항을 포함한다.

1) 유지관리 시행계획 목적

2) 점검·보수·교체·개량 대상

3) 점검·보수·교체·개량 방법

4) 점검·보수·교체·개량 인력(계약자 포함)

5) 점검·보수·교체·개량 일정 등

6) 전년도 유지관리 시행실적 분석

7) 중장기 유지관리 계획과의 연계

마. 유지관리 시행계획의 주기적 실적관리 절차

분야별 유지관리 시행계획에 따라 유지관리를 시행하고 그 실적을 전산시스템에 등록, 승인, 저장한다.

1) 현업부서장은 분야별 유지관리 시행계획에 따라 점검·보수·교체를 시행하고 시행결과 및 실적을 전산시스템에 기록 관리(등록·승인)하여야 한다.

2) 현업부서장은 매월 유지관리 시행계획 추진사항을 확인하고 이를 평가 분석하여 필요시 적절한 조치를 강구하여야 하며 그 실적을 주관부서장에게 송부하여 관리한다. 단, 9호선 운영부문 차량분야의 계약자(유지보수사)는 유지관리 시행실적을 전산등록 및 분석하여 9호선운영부문 기술처장에게 제출한다.

3) 주관부서장은 현업부서의 유지관리 시행계획 실적 확인 및 분석, 관리 감독하고, 분기마다 안전관리체계 책임자에게 송부한다. 단, 9호선 운영부문 차량분야는 기술처장이 유지보수사의 유지관리 시행계획 실적 확인 및 관리 감독하고 유지관리 시행실적은 분기마다 안전관리체계 책임자에게 송부한다.

4) 주관부서장은 개량이 필요한 대상을 선정하고 세부 시행계획을 수립하여야 하며 현업부서장은 시행계획에 따라 개량을 시행하고 결과를 주관부서장에게 보고한다.

5) 유지관리 시행계획에 따른 실적 등록, 확인은 다음과 같다.

가) 차량분야

(1) 1~4호선: 차량정보화시스템(RIMS) 내 열차운영/전동차관리/경정비, 중정비/계획일정, 실적 등록 항목

(2) 5~8호선: 스마트유피스(SMRT-Uffice) 내 열차운용/전동차 관리/경정비, 중정비/계획일정, 실적 등록 항목

(3) 9호선 2·3단계: 검수정보시스템(MMIS) 내 차량관리/차량편성 및 작업오더 항목

나) 기술분야

(1) 1~4호선: 전사적 자원관리시스템(ERP)에 시설설비/점검정비계획/통지,오더 항목

(2) 5~8호선: 시설물유지보수시스템(UTIMS)/시설물관리/장비관리/유지보수작업관리/하자관리항목

(3) 9호선 2·3단계: 전자결재시스템(MIS)

다) 관제분야

(1) 1~4호선: 전사적 자원관리시스템(ERP)에 시설설비/점검정비계획/통지,오더 항목

(2) 5~8호선: 시설물유지보수시스템(UTIMS)/시설물관리/장비관리/유지보수작업관리/하자관리항목