현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지상식 / 107092

○ 위    치 : 은평구 연서로 186

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 인도

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 : 고장발생 소화전 복구 검수

2016년 4월 19일

보고자 :	계급	소방교	성명	강규이	(인)
	계급	소방사	성명	오세구	(인)
확인자 :	현장대응단 진압대장
	계급	소방위	성명	김선겸	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		현장대응단	소화전 지상식 (107092호)	- 구 주소 : 은평구 대조동 220-3 - 신 주소 : 은평구 연서로 186		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				주신 아크릴 앞 5m 지점
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑