붙임5		79. 119기동단속팀 불시 단속표

□ 시설개요

시 설 명		영 업 주	(서명)
관 계 인	(서명)	전화번호
소 재 지

□ 점검내용 ※ 다중이용업소의 경우 「다중이용업소법」적용

구분	점검내용	점검결과 (세부지적사항 뒷면 기재)
		양호	불량	해당없음	불량내역 (지도내용)
1	피난·방화시설 폐쇄 또는 훼손 (소방시설법 제16조제1항제1호)				□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 □기타
2	피난·방화시설 주변에 장애물 설치 (소방시설법 제16조제1항제2호)				□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □기타
3	피난·방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 (소방시설법 제16조제1항제3호)				□용도에 장애 □피난활동 장애 □기타
4	피난·방화시설을 변경하는 행위 (소방시설법 제16조제1항제4호)				□구조적 임의변경 □기타
5	소방시설의 유지·관리 등 (소방시설법 제12조제1항)				□소화펌프 고장상태 방치
					□수신반 전원 차단
					□동력(감시)제어반을 고장상태방치하거나 전원 차단
					□소방시설용 비상전원 차단
					□소화배관 밸브 잠금

2023. 05 . 23  .

점검자 :  소방                      (서명)

소방                      (서명)

소방                      (서명)

지적내용(뒷면)

① 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제12조 위반(소방시설)

○

○

○

○

② 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 위반(피난·방화시설)

○

○

○

○

③ 현지시정

○

○

○

○

④ 기타

○

○

○