2013년 노후 밸브 정비 예산 배분(안)

구분	총 예산 배분		방수맨홀		대형 밸브실 보수					원형 밸브실 정비 예산 (백만원)	노후밸브 교체
	예산 (백만원)	비율	증압장	정비 예산 (백만원)	토사 제거 (개소)	침수 밸브실 구체보수 (개소)	사다리 설치 (개소)	이격 거리 부족 (개소)	정비 예산 (백만원)		총 대상	총비율 (%)	’13년 교체목표 (개)	정비 예산 (백만원)
계	11,500	100%	131	524	333	186	313	192	1,576	3,389	25,793	100.0%	1,500	6,000
중부	1,208	10.5%	27	108	10	5	10	10	55	245	3,580	13.9%	200	800
서부	1,462	12.7%	26	104	10	5	10	10	55	623	3,084	12.0%	170	680
동부	1,613	14.0%	8	32	10	5	10	10	55	606	3,969	15.4%	230	920
북부	1,054	9.2%	22	88	5	5	10	10	52	463	1,414	5.5%	110	440
강서	1,869	16.3%	10	40	59	69	47	46	399	310	4,825	18.7%	280	1,120
남부	1,785	15.5%	14	56	155	35	108	33	410	319	4,344	16.8%	250	1,000
강남	1,473	12.8%	19	76	47	43	94	48	389	568	1,917	7.4%	110	440
강동	1,036	9.0%	5	20	37	19	24	25	161	255	2,660	10.3%	150	600