아동복지시설 2023년도 하절기 안전점검 결과(종로구)

Ⅰ. 점검개요

□ 점검결과 총평

○ 하절기 안전점검 대상 분야(전기, 가스, 소방안전, 하절기 재난 관리, 급식 위생,      안전교육 등) 모두 양호하여, 하절기 시설 안전관리에 적정을 기하고 있음.

□ 점검반 구성

자치구명	점검자 ※시·도 및 시·군·구 합
	점검반(개)	점검인원(명)
		공무원	민간 전문가
종 로 구	1	1	3

Ⅱ. 점검실적 및 지적사항

□ 점검실적

점검대상 (아동복지 시설)	점검 실적 (개소)	점검유형* (개소)			지적사항		조치현황		기능보강 필요시설 (개소)
		자체점검	현장점검	합동점검	지적 시설	지적 건수	조치 완료	추후 조치
종로구	1	1	1	1	0	0	0	0	1

* 자체점검 : 「사회복지사업법」제34조의4에 따라 시설장이 실시해야 하는 정기안전점검

* 현장점검 : 지자체 공무원이 소관 시설 중 15% 이상에 대해 현장에 직접 방문하여 실시하는 점검

* 합동점검 : 공무원·민간전문가가 함께 진행하는 점검

점검대상 (아동복지시설)	지적건수	지 적 분 야
		안전교육	책임보험	소방안전	전기안전	가스안전	하절기 재난	시설물 안전	급식 위생	감염병관리
종로구	0건	0건	0건	0건	0건	0건	0건	0건	0건	0건

□ 지적분야 및 건수

□ 동절기 점검 지적사항 조치현황(자치구별 기 보고내용 및 조치현황 기재)

점검대상	지적시설				기능보강 필요시설 (개소)
	지적시설	지적건수	조치결과
			즉시조치	추후조치
계	0	0	0	0	1
아동복지시설	0	0	0	0	1

Ⅱ. 법·제도 개선과제 발굴 및 홍보실적

<법·제도 개선과제 발굴현황>

□ 해당 사항 없음

○

<홍보실적>

□ 해당 사항 없음

<우수사례>

□ 효과적인 식자재 관리 방식 활용

○ 냉장/냉동 식자재에 구매일자를 표기하여 먼저 구매한 식자재부터 사용함으로써 재료의 신선도를 효과적으로 관리하고 있음

Ⅲ. 건의사항

□ 재난안전체험관 탐방 예산 편성 및 지원 요청

○ 시설 생활아동 및 종사사 대상 연1회 재난안전체험관 탐방 기회를 제공함으로써 안전의식 및 재난안전관리의 내실을 기하고자 함.

Ⅳ. 향후 추진계획

<지적시설 사후조치_기능보강사업 연계방안 포함>

□ 기능보강사업 예산 확보 완료(2,000만원)

○ 외벽 누수 예방을 위한 방수공사 시공 예정(2023. 8월 중)

붙임		점검분야별 지적사항 상세

점검 분야	지적건수	지적상세
계		<예시>
안전교육	0	① 시설종사자 및 이용자 교육훈련 미실시 및 횟수부족 ② 안전관리 계획서 작성 미흡 ③ 안전관리책임관 및 관리자 미 지정 ④ 각층 피난지도 옆 피난방법 미 부착
책임 보험	0	① 책임보험 사망 시 1인당 보상액 8천만 원 미만 ② 책임보험 미 가입 ③ 화재 외의 안전사고로 인한 책임보험 미 가입
소방 안전	0	① 스프링클러, 자동화재 속보설비, 자동화재 탐지설비 등 미설치 ② 소화기 비치 부적절 및 노후소화기 미 교체 등 관리 소홀 ③ 비상조명등․유도등 전원 불량, 휴대용 조명등 미설치 ④ 불필요한 적치물 방치 등 피난기구 및 소방 설비 관리 미흡 ⑤ 시설 진입로 협소 및 급경사로 인하여 소방차 진입 곤란
전기 안전	0	① 누전차단기 미설치 및 용량 부적합 ② 문어발식 콘센트 사용, 콘센트 안전덮개 미설치, 콘센트 청소 필요 ③ 분전반, 배선반 관리 미흡 ④ 절연저항 기준치 미달 ⑤ 전선 피복 노출
가스 안전	0	① 가스누출 자동 차단장치 및 가스누설경보기 작동 불량 ② 가스안전점검 미실시 ③ LPG 저장용기 보관상태 미흡 ④ 보일러실 내 배관고정 미흡
하절기 재난	0	① 태풍·집중호우 등 재난대응대책 및 피난계획 미 수립 ② 실외기 관리자 미 지정 및 청소상태 불량 ③ 피뢰설비 및 접지 대비책 미흡 ④ 비상 의약품 등 미 구비, 응급 의약품 유통기한 만료
시설물 안전	0	① 천장, 벽면 등 실내 누수 현상 발생 ② 담장 및 건물 벽면 균열 발생 및 손상 ③ 피뢰설비 및 접지 대비책 미흡
급식 위생	0	① 유통기한 경과제품 보관, 유통기한 미기재 ② 조리원 복장 미 준수(마스크 미착용 등) ③ 식기류 세척 불량
감염병 관리	0	① 감염병 유행 대비 사회복지시설 대응지침 미비 ② 감염병 관련 비상연락체계 구축 현행화 미흡 ③ 감염관리책임자(방역관리자) 미지정 ④ 시설내 주요공간 주기적 청소, 소독, 환기 등 위생관리 미흡
기능 보강 필요	①	① 누수 및 타일 파손, 옹벽 균열 등 ② 전기 배선 추가 설치 ③ 상·하수도 배관 노후화 ④ 전등, 냉난방기 등 교체

* 기능보강이 필요한 시설의 수로 지적 건수 집계에는 포함되지 않음

ex) 시설물 안전에 지적사항 있어 기능보강이 필요한 경우 -> 시설물 안전 지적 1건, 기능보강 필요 1개소로 기재