수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(강북구 삼양로 155길37-9)

검체명	수돗물 (서라벌중학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	41
채수장소	아래참조	채수일시	2015.07.14	접수일자	2015.07.10
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 화장실	0.32	7.1	0.0344	불검출	불검출	0.0203	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.