자체점검 시정명령대상 확인점검서(사당문화회관)

연번	검사 종별	특정소방 대상물 (다중이용 업종별)	대 상 명 (위치․ 대표자)	검사일 (접수일)	명 령 내 용	구분	명령일	명령 (연기) 기한	확인일	확인 결과	확인자	결재		비고
				검사자			요청일					명령시	완결시
29	종합정밀 점검	노유자시설	사당문화회관 (동작구 사당5동 248-6)	3.5 (4.3)	*피난설비 지하2층 기계실 출입구 피난구유도등 점등 불량	시정명령	4.4	4.14	4.16		소방위 권순정 소방장 유재광	이철호
				㈜제일 FNE