서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 11. 6(목) 14:30 ~ 17:00
심의대상	- 위치 : 강서구 염창동 217-10번지 일대 - 규모 : 지상3층(연면적 583.58㎡) / 경관심의
안 건 명	염창1 빗물펌프장 신축
심의번호	48-2	심의결과	조건부의결
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 관사 출입계단실은 오픈을 고려하고 승강방향을 반대로 조정하여 3층 관사 진입동선 단축 검토 요함 - 관사입구(1층)는 사용자 편의 및 디자인 고려 요함(창호, 캐노피 등) - 주민친화시설 출입구 위치는 주민편의를 위해 주민과 협의를 통하여 합리적으로 조정 요함 - 창호주변 돌 마감(나누기), 인방배치 고려 요함 - 배면의 티타늄아연판은 과도하니 단순화(보이지 않는 부분이니 삭제) 요함 - 주민친화시설 계단 옆 조형물 2개는 삭제 검토 요함. 끝.