5월 중 가스시설 순찰 ․ 홍보 결과

▣ LPG판매소(주 1회)

구 분	대 상 (수)	순찰 횟수	홍보결과		지 적 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소계	안 전 관리자 상 주	용기적재 차량불법 주 정 차	화기취급 가 연 성 물질 등 방 치	용 기 상 하 차 적정여부	용 기 노상방치	소화기 비 치	기타
현장대응단	2	4	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1
북가좌	2	4	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1
홍 은	2	4	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1
미 근	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	6	12	6	12	3	0	0	0	0	0	0	3
누 계	30	63	38	63	15	0	0	0	0	0	0	15

▣ LPG충전소(일 1회)

구 분	대 상 수	순찰 횟수	홍보결과		시 정 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소 계	안전관리자 상 주	안전장치 관리상태	화기취급 가연성물질 등 방치	자동차용기 충 전 시 안전수칙준수	탱크로리 충 전 기준준수	소화기 비 치	기 타
북가좌	1	31	4	8	2	0	0	0	0	0	0	2
합 계	1	31	4	8	2	0	0	0	0	0	0	2
누 계	5	152	17	53	10	0	0	0	0	0	0	10

※ 순찰대상 : 연일가스

▣ 공사장(일 1회)

구 분	대 상 수	순찰 횟수 (회)	홍보결과		지 적 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소 계	안 전 관리자 상 주	가스 누출	차단밸브 위치확인	소방차 진입로 확 보	긴급연락망 비치․숙지	소화기 비 치	기타
현장대응단	2	62	2	4	2	0	0	0	1	0	0	1
북가좌	3	93	3	8	2	0	0	0	1	0	0	1
홍 은	5	155	5	12	4	0	0	0	2	0	0	2
미 근	3	93	3	4	2	0	0	0	1	0	0	1
합 계	13	403	13	28	10	0	0	0	5	0	0	5
누 계	61	1846	65	149	39	0	0	0	22	0	0	17

<가스시설 및 굴착공사장 점검사진>

태아가스(LPG판매소) (진입로 확인)	홍제 2구역 굴착공사장 순찰
북아현 1-2 지역 정압기 훈련	홍제 2구역 굴착공사장 순찰
홍제2구역 굴착공사장 순찰	홍은2-2 재개발지역 굴착공사장 순찰