2014년 5월 중 소방용수조사계획(1팀)

전체총계 : 939개소(지하식소화전 : 753, 지상식소화전 : 183 저수조 : 2, 급수탑 : 1)

1팀 소방용수 소계 : 274개소(지하식소화전 : 222, 지상식소화전 : 52)

구분	조사자	조사일	계7	소 화 전	지역	비소
1조 (65개)	이기엽 이주호	5.4	14	98-005,808(비소43),11-22,01-085(비소57),01-178,4202,805 05-34,3254,98-003,4028,806,4026,09-10	서림동
		5.10	14	98-001,592(고장),3255,10-09,98-012,10-08,98-002(비소150) 98-016,06-47,01-179,3252,13-05,09-12,97-044
		5.13	18	974,4205,98-004,4203,00-02,929,97-042,13-06,4023,98-015 06-02,98-017,97-045,99-001,972,01-087,3902,4027,
		5.15	19	4204,97-043,973,01-083,98-014,3253,928(비소86),590,03-20, 00-01,03-18,98-013,04-01,803,641(고장),4025,11-09,03-47,97-046
2조 (68개)	표기승 윤성식	5.4	14	593,594,595,06-82,97-040(비소140),926,98-011,09-13 05-33,98-008,11-21,12-06,1155,97-036	서림동
		5.12	15	97-033,10-11,10-10,4021,4020,97-035(비소139),3903,01-084 01-088,4207,4201,03-19(비소1),04-03,98-007,06-81
		5.13	19	4208,97-034,11-26,01-177,11-25,975,927(비소97),11-23 97-038,97-039,530,98-018,04-02,01-086,09-15,98-010,4223,925,1033,
		5.15	20	4024,581,4200,1066,01-176,97-041,807,06-50,09-14,3251(비소30)1154,98-009,09-11,98-006,97-037,3250,11-10,02-04,4022,4206
3조 (45개)	김동원	5.4	8	874.저수조-001.4073,4277,08-23,3187,06-45,4279	청룡동
		5.12	9	4278,904,4078,07-03,97-064,4076,97-065,08-21,01-056
		5.14	10	08-22,905,98-086,4079,12-36,3723,08-24,08-26,12-40,597
		5.15	18	860,11-05,08-25,01-045,3223,4283,4072(비소69),906,01-055,907
				03-81,06-85,3222(비소107),06-13,01-057,908,06-11,3220
4조 (45개)	조문주 서은숙	5.4	8	559,909(비소149),97-067,3169,06-49,609,02-35,06-12	청룡동
		5.12	10	3224,06-08,4074,01-042,03-11,706,4281,4280,896,707
		5.14	9	01-168,01-049,03-12,01-052,4282,01-050,98-087,4075,09-06
		5.16	18	730,03-04,3228(비소108),01-051,704,97-068,09-07, 01-048,944,705(비소148)
				06-05,01-044,01-043,09-04,653,11-06,01-054(비소86),4080
5조 (45개)	김종묵 정재영	5.10	9	97-017,97-069,4225,10-06,1035,04-29,4224,01-022,01-053	청룡동
		5.12	8	98-084,12-46,01-047,03-02,97-012,01-027,1034,97-019
		5.14	9	549,514,01-024,10-04,016,651,10-05,97-015,897
		5.16	19	01-028,03-10,1036,861,97-070,09-05,07-59,1032,98-045,
				01-021,3192,98-047,608,1031,97-020,97-018,565,568,1025
6조 (45개)	이용두 주낙호	5.10	9	98-046,1030,97-013,97-014,97-016,1026,1029,01-017,3227	청룡동
		5.13	9	97-007,97-003,3827,10-13,97-005,01-018,550,4222,635
		5.14	10	1027,778,01-020,1028,03-79,777,4226,4227,954,97-009
		5.16	17	97-008,638,729,3189,3191,급수탑-017,12-09,11-28,11-29
				505,98-088,12-08,4017,1065,01-023,1063,606
7조 (40개)	강철운 안태희	5.10	7	04-30,4019,97-006,1064,3190,97-001,569(비소134)	청룡동
		5.13	9	12-07,3221,01-058,776,504,04-31,03-46,3226,3225
		5.15	8	01-025,98-048,4016,4018,97-011,97-010,97-002,01-026
		5.16	16	01-046,3317,570,03-08,97-004,97-066,07-23,4284
				512,4276,07-60,588,98-085,4015,4052,98-083

2014년 5월 중 소방용수조사계획(2팀)

2팀 소방용수 소계 : 353개소 (지하식소화전 : 283, 지상식소화전 : 68, 급수탑 : 1, 저수조 : 1)

구분	조사자	조사일	계	소 화 전(저수조,급수탑)	지역	비소
1조 (45개)	전찬영 문성수	5.11	8	97-026,10-24,03-03,3213,564,97-021,02-08,738	낙성대동
		5.17	6	08-01,01-033,3722,737,901,97-025
		5.20	16	3215,04-33,3212,08-05,521,97-028,4232,4044,3216
				3214,01-036,3721,4231,3219,4042,06-01
		5.22	15	01-041,654,97-022,4038,09-03,97-023,01-039,3275
				04-34,3217,01-037,03-41,01-038,03-45,09-02
2조 (45개)	송대성 김진혁	5.11	8	01-034,01-032,702,4233,736,4040,97-030,11-27	낙성대동
		5.19	9	04-35,4041,607,506,4228,742,10-15,783,3218
		5.20	10	08-07,4229,09-1,08-02,02-34(고장)
				,97-027,98-049,10-01,99-002,97-025,
		5.22	18	703,700,03-09,03-42,12-10,903,97-024,4039,902,701
				98-050,08-06,04-32,97-029,699,01-035,4234,98-051
3조 (43개)	임동필 양경민	5.11	7	08-03,97-031,951,10-23(고장),98-053,3901,4230,739	낙성대동
		5.19	7	10-14,98-076,98-073,3804,03-26,4045,3900,	남현동
		5.21	15	4253,3334,09-21,03-17,10-16,4185,4184,3821
				01-162,3818,01-200,3800,11-04,3170,3822
		5.22	14	01-199,4249,3806,03-25,13-03,13-04,01-040,4043
				06-04(비소122)3817,01-160,3816,09-23,4043
4조 (42개)	표성종	5.11	7	4252,3300,4250,3819,98-069,3302,3805	남현동
		5.19	7	04-41,04-42,11-03,관다-2,4051,03-16,98-074
		5.21	14	3165,4248,4251,4047,3808,3166,02-10
				98-071,3301,3803,04-39,01-157,98-072,01-14
		5.23	14	01-156,98-070,3441,04-40,3824,01-158,3167,4046
				,01-161,3676,12-04,98-075,09-20,3825
5조 (46개)	양병일 정용균	5.17	9	09-22,12-01,3906,4247,3801,4050,3802,13-02,04-44	남현동
		5.19	6	11-01,12-02,3729,3810,저수조-009,03-40
		5.21	15	4192,3303,11-02,3237,3724,05-32,06-46	인헌동
				4048,03-100,4049,3168,4254,4244,4245,3820
		5.23	16	10-12,544,747,3236,04-37,3448,12-17,3807,12-03
				,562,01-068,4034,4246,04-43,01-159,3809
6조 (45개)	강길선 윤 찬	5.17	7	746,01-069,4241,09-09,06-51,4242,3235	인헌동
		5.20	7	06-09,598,05-29,03-14,1123,03-15,06-07
		5.21	14	,921,4033,656,04-38,4243,743
				06-10,01-064,07-52,4036,07-22,1122,05-31,610
		5.23	17	745,10-20,05-30,1124,4236,10-21,98-068,01-065
				4037,01-067,01-066,4235,789,711,09-08,98-067,00-14
7조 (46개)	박종우 이재춘	5.17	7	01-171,4240,03-43,02-09,3232,97-032,12-11	인헌동
		5.20	7	02-07,655,01-070,10-07,04-36,3711 ,3702
		5.22	16	3233,98-056,02-05,03-13,98-054,98-066,98-063
				98-061,4238,12-12,744,919,10-22,98-057,4237,4239
		5.23	16	563,01-170,98-055,710,3234,98-060,920,98-062
				,98-064,611,545,4032,98-058,98-065,03-44,98-059

2014년 5월 중 소방용수조사계획(3팀)

3팀 소방용수 소계 : 312개소(지하식소화전 : 248.지상식소화전 : 64, 저수조 : 1)

구분	조사자	조사일	계	소 화 전	지역	비고
1조 (40개)	김종만 강민구	5.8	9	03-22,3322,621,837,09-17,3320,4215,4218,4214	대학동
		5.9	10	05-04,556,1158,98-043,01-129,3318,3323,836,02-06,4217
		5.24	10	622,01-131,4216,04-101,835,10-03,576(비소98),10-18,07-02 ,05-03
		5.27	11	98-042,3904,620,624,04-46,4211,98-025,3274 98-044,4219,623
2조 (41개)	송민수 김영석	5.8	10	626,625,06-48,11-07,4220,03-24,01-132,637(비소88),03-23 ,01-186	대학동
		5.18	10	587,98-040,3321,4031,4029,4209,98-039,3905,01-128,08-04,617
		5.24	10	01-130,04-102,3324,06-06,636,04-05,4035,10-19,713(전실불량) ,3319
		5.27	11	01-134,98-041,4210,98-038(비소161),10-17,979,03-80,527 00-03,3272
3조 (35개)	황대연 이근우	5.8	9	01-123,712,716(비소38),98-028(비소163),98-026,98-035,01-125 98-032,98-020(비소151)	대학동
		5.18	9	978(비소90),98-037(비소15),01-187,98-034,98-031,06-84,3171 ,977,11-08,
		5.26	9	05-02,715,714,98-033,4221,838(비소35),98-027(비소162),976,4212
		5.27	8	01-133,98-036,05-01,09-19,98-030,04-47,09-18(비소79),98-029,
4조 (36개)	윤웅종 이영범	5.8	8	01-126,839(비소174),98-021,98-019(비소36),06-83,07-01,618,619	대학동
		5.18	9	4213,98-023,98-024,01-127(비소56)98-022,01-124,4030(비소99) ,06-87,03-75
		5.26	9	05-39,884,02-25,566,4401,01-136,3942,03-97,04-115	삼성동
		5.28	10	01-139,01-138(비소6),01-137,601,01-190(비소7),01-189,01-135,97-177 03-76,03-77
5조 (46개)	이성인 최기연	5.9	11	01-188,840(비소40),97-178,769,4399,04-98,4400,11-24,768,525 ,97-174	삼성동
		5.18	11	97-182,98-196,97-181,3264,02-26,97-179,98-195,582,98-193,767, 3945,
		5.26	12	97-173,3947,770,762,04-23(고장),766,3946,97-175,10-65,841 ,600,885
		5.28	12	06-86,4402,761,98-194,3943,97-176,583(비소170),05-40,04-22 97-180,98-197,97-183(비소171),
6조 (42개)	서장원	5.9	10	3328,13-01,967(비소32),01-116,98-150,09-16,3948,97-140,01-184 3267(비소81),	삼성동
		5.24	11	98-151,01-019,97-143,12-05(비소173),07-48,06-03,4352,07-47,615 ,1157,963(비소72)
		5.26	10	964,03-21,97-139,12-44,97-141,1156,98-191,842,97-172,01-112
		5.28	11	3266,01-113,12-45,965,98-147,07-20,875,3944,3188,3265 ,98-192
7조 (34개)	김종섭 이운행	5.9	9	98-157,04-04,98-156,529(비소17),4350(비소125),관다-1 3263,04-104,616(비소42)	삼성동
		5.24	8	97-145,04-45,614,01-117(비소178),4353,98-154,98-153,98-148
		5.27	9	533,934,98-149,02-11,01-115,4348,01-114),97-144,4351
		5.28	8	04-103,98-155,01-185,97-142,4354,4349,98-152,966(비소31)