조별 소방용수 담당 현황

2014. 5월초 현재

구분	담당자		담당지역	개소 (489)
1반	펌프 (1조)	조충현,홍상기,권용준	상도3동	60
	가스 (2조)	박은형,윤태진	상도3동	57
	구급 (3조)	박상현,최창섭	상도3동	50
2반	펌프 (1조)	백현승,최호준,김병선	상도2동	62
	가스 (2조)	김원명,박정호	상도2동	31
			상도4동	19
	구급 (3조)	김시원,조영찬,이영진	상도4동	8
			상도2동	38
3반	펌프 (1조)	이익행,김용덕	상도4동	58
	가스 (2조)	김준석,이승현	상도4동	50
	구급 (3조)	김봉식,백인표,송민관	상도4동	56

5월 소방용수시설 조사 일정

■ 총계 : 532개소【소화전 481, 급수탑 1, 다소 7, 비상소화장치 43】/ 상도 2,3,4동

반별	조사자	일정	대 상 및 지 역			고장내역(15)
			소방용수시설 현황	489개	지역
1반	펌프차 (1조)	5/12	3008,3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3118 3119,3120,3121,3122,3123,3124,3125,3126,3127,3129	20	상도3동 60개소 3478,3479 (신설)	▷3301-관구기울어짐(13.1.18) ▷3329-배수불량(‘11.8.23) ▷3149-배수불량(‘11.8.25)
		5/13	3132,3134,3135,3136,3137,3138,3139,3140,3141,3142	10
		5/14	3143,3149,3150,3151,3152,3153,3157,3159,3160,3161	10
		5/15	3162,3163,3164,3165,3166,3167,3171,3174,3175,3179	10
		5/16	3180,3298,3301,3305,3312,3327,3328,3329,3332,3333	10
	가스차 (1조)	5/12	3335,3346,3347,3348,3367,3369,3370,3382,3385,3387	10	상도3동 57개소	▷3412-배수불량(‘11.8.27) ▷3145-배수불량(‘11.8.23)
		5/13	3390,3397,3400,3401,3402,3403,3409,3410,3412,3427	10
		5/14	3428,3430,3433,3455,3463,3466,3470,3471,3472,3473 3474,3475,3478,3479,급206,다소20,다소25	17
		5/15	3010,3128,3130,3131,3133,3144,3145,3146,3147,3148	10
		5/16	3154,3155,3156,3158,3178,3297,3299,3300,3302,3303	10
	구급차 (1조)	5/12	3304,3349,3366,3368,3371,3386,3388,3454	8	상도3동 50개소	▷3095-몸통물샘(‘14.3.11) ▷3417-개폐불량(‘14.3.14)▷3168-고리없음(‘14.3.12)
		5/13	3071,3092,3093,3094,3095,3096,3097,3098,3099,3100	10
		5/14	3101,3102,3103,3104,3105,3106,3107,3108,3109,3168	10
		5/15	3169,3170,3172,3173,3176,3177,3307,3308,3309,3310	10
		5/16	3311,3343,3344,3345,3372,3389,3417,3440,3441,3453 3456,다소15	12
2반	펌프차 (1조)	5/19	3001,3002,3003,3004,3005,3011,3012,3013,3014,3015 3016,3017,3018,3019,3020,3021,3040,3022,3023,3024,3025	21	상도2동 62개소
		5/20	3028,3029,3030,3032,3035,3037,3038,3039,3041,3043	10
		5/21	3044,3048,3049,3050,3051,3053,3054,3055,3056,3057	10
		5/22	3058,3031,3059,3061,3062,3072,3073,3076,3077,3078,3079	11
		5/23	3080,3081,3082,3083,3084,3086,3088,3089,3197,3284	10
	가스차 (2조)	5/19	3285,3286,3287,3288,3289,3290,3291,3292,3296,3452,3336	11	상도2동 31개소 상도4동 19개소 3481,3483 (신설)	▷3225- 스핀들 고장(1.16)
		5/20	3340,3341,3342,3359,3361,3362,3363,3406,3413,3418	10
		5/21	3420,3429,3435,3437,3439,3444,3445,3446,3447,3483	10
		5/22	3198,3199,3201,3202,3205,3206,3207,3208,3209,3211	10
		5/23	3213,3214,3219,3220,3221,3222,3225,3355,3356	9
	구급차 (3조)	5/19	3357,3375,3381,3396,3411,3436,3458,3481	8	상도4동 8개소 상도2동 38개소
		5/20	3026,3027,3033,3036,,3045,3046,3047,	7
		5/21	3060,3063,3064,3065,3066,3067,3068,3069,3070,3074	10
		5/22	3085,3087,3090,3294,3295,3337,3338,3339,3360,3364	10
		5/23	3365,3399,3408,3415,3416,3419,3423,3442,3443,3465,다소19	11
3반	펌프차 (1조)	5/5	3006,3007,3034,3042,3075,3091,3181,3182,3183,3184 3185,3186,3187,3188,3189,3190,3191,3192,3193,3194	20	상도4동 58개소	▷3272-스핀들 고장(1.12), 배수불량(1.12)
		5/6	3195,3196,3203,3215,3227,3228,3232,3237,3240,	9
		5/7	3241,3242,3243,3244,3245,3252,3253,3254,3260,3261	10
		5/8	3264,3265,3266,3269,3270,3271,3272,3277,3278,3279	10
		5/9	3281,3313,3314,3317,3318,3319,3320,3321,3322	9
	가스차 (2조)	5/5	3330,3331,3351,3352,3353,3354,3358,3376,3378,3379	10	상도4동 50개소	▷3275-스핀들 고장(1.12)
		5/6	3380,3383,3384,3398,3404,3405,3425,3434,3448,3449	10
		5/7	3450,3451,3457,3460,3461,3476,3477,다소16,다소24	9
		5/8	3255,3263,3424,3256,3274,3324,3325,3262,3273,3275,3326	11
		5/9	3462,3421,3323,3282,3391,3283,3257,3212,3280,3334	10
	구급차 (3조)	5/5	3258,3276,3426,3350,3393,3432,3268,3267,3431,3422	10	상도4동 56개소 (3482,3480 (신설))	▷3258-스핀들 고장(2.13) ▷3276-스핀들 고장(2.13)
		5/6	3009,3204,3210,3216,3052,3217,3218,3223,3224,3226,3229	11
		5/7	3236,3238,3239,3246,3247,3248,3249,3250,3251,3259 3293,3315,3316,3373,3374,	15
		5/8	3377,3392,3394,3395,3407,3414,3459,3464,3467,3468	10
		5/9	3469,3480,3482,3200,다소17,3230,3231,3233,3234,3235	10

참  고 : 임시폐전 : 7개(3011,3004,3003,3005,3076,3080,3444)