5월 수상시설물 안전점검 결과 지적 및 조치사항

□ 유․도선 사업(유선 및 도선 사업법)

업체명	시설명		지적 건수	지적 및 조치내역
				고발 및 과태료	개선명령	행정지도(현지시정)	기타(관련부서 조치의뢰 등)
5개 업체			11건	-	8	3	0
㈜이랜드크루즈	유선장	진성나루	1	-		- 자기점화등 등화 불량 시정	-
		상암나루	1	-	선착장 구명부환 위치와 게시 배치도 상이	-	-
		양화	1	-	쓰레기통 불연재로 교체요	-	-
		망원	1		소화기 유효기간 경과 교체요(3개)		-
㈜선스톤쉬핑	유선장		2	-	- 구명환 반사테이프 불량 정비요 - 전기배전함 관리 미흡 안전 관리요	-
현대요트(주)	유선장		2	-	쓰레기통 불연재로 교체요 소화기 위치표시요(수상레저선박)
파라다이스	유선장		1		- 소화기 유효기간 경과(수상레저) 교체요.
㈜세븐마린레저	유선장		2	-		- 선착장 계선로프 노후 교체 - 구조선 안전장비 비치	-

□ 수상레저사업(수상레저안전법)

업체명	시설명	건수	지적 및 조치내역
			고발 및 과태료	개선명령	행정지도(현지시정)	기타(관련부서 조치의뢰 등)
2개업체		4건	-	3	1
한강레저스포츠	수상레저사업장 (여의도 유람선)	1	-	-	- 소화기 유효기간 경과 교체
	수상레저사업장 (양화 유람선)	1		쓰레기통 불연재로 교체요	-
골든블루마라나	수상레저사업장 (반포 세빛섬)	2	-	구명부환 위치변경 요 소화기 위치표시 및 점검표 관리 철저	-

□ 협회․단체(하천법)

업체명	시설명	지적 건수	지적 및 조치내역
			고발 및 과태료	개선명령	행정지도(현지시정)	기타(관련부서 조치의뢰 등)
수상레저안전연합회	수상레저면허시험장 (난지)	1	-		- 비상 휴대전등 작동불량 시정	-

□ 기타시설

업체명	시설명	지적 건수	지적 및 조치내역
			고발 및 과태료	개선명령	행정지도(현지시정)	기타(관련부서 조치의뢰 등)
세빛섬	복합시설	1	-	가빛섬 옥상 가스통 정리	-	-