하천유수사용실적보고서
유 수 사용자		성 명 (법인의 명칭)		암사아리수정수센터
		주 소		서울시 강동구 아리수로 131(암사동)
허가개요		취수위치		서울시 강동구 아리수로 131(암사동) (하천명 : 한 강 )
		시설물명칭		암사아리수정수센터
		허 가 량		1,600,000㎥/일
		용 도		■생활용수 □공업용수 □농업용수 □기타
		허가기간		2014년 5월 1일부터 2014년 5월 31일까지
유 수 사 용 실 적
일자	사용량(㎥/일)		일자		사용량(㎥/일)	일자	사용량(㎥/일)
합계	36,545,312					21	1,221,287
1	1,148,985		11		1,138,894	22	1,204,493
2	1,150,537		12		1,161,347	23	1,239,000
3	1,116,856		13		1,189,175	24	1,223,266
4	967,158		14		1,215,170	25	1,152,724
5	980,369		15		1,216,975	26	1,186,771
6	1,061,965		16		1,232,576	27	1,254,970
7	1,159,981		17		1,202,603	28	1,251,293
8	1,145,089		18		1,173,210	29	1,248,260
9	1,155,590		19		1,225,217	30	1,240,232
10	1,181,896		20		1,214,172	31	1,285,251
하천법 제21조 제2항 및 동법시행규칙 제10조 제4항의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다. 2014년 6월 3일 보고자(법인명) 암사아리수정수센터장 (서명 또는 인) 국토교통부장관 귀하