좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	한양도성 청운지구 경관조명 개선공사
신청기관	도시빛정책과
심의번호	24-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보행자의 눈부심이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 공원 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.