5차 작업완료 보고서

○ 공사명 : 2016 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)

1. 작업기간

착 공 일	작 업 기 한	완 료 일 자	비 고
2016.06.27	2016.06.27	2016.07.20	.

2. 작업지시 내용

가. 위치:용비교 옥수동

나. 작업내용

차수	작업지시 내역				작업완료 내역
	공 종	규 격	수량	단위	규 격	수량	단위
5-1	전선관 배관	ST 28C 노출	150	M	ST 28C 노출	145	M
	전선관 배관	FLX 28C 노출	10	M	FLX 28C 노출	15	M
	전력케이블 배선	CV10㎟/1C	330	M	CV10㎟/1C	330	M
	접지 전선 신설	GV6㎟/1C	165	M	GV6㎟/1C	165	M
	파이프 크램프	용융도금 28C	80	조	용융도금 28C	80	조
	C찬넬 설치	42*25*1.2 0.1M 교량 고가	80	개	42*25*1.2 0.1M 교량 고가	80	개
	누전회로 탐사		7	개소		7	개소
	분전반 설치	벽부형	1	면	벽부형	1	면
	풀박스 설치	200*200*150	1	개	200*200*100	1	개

- 위와 같이 작업완료 보고서를 제출합니다.

2016 년  07 월 20 일

○ 주  소 : 서울특별시 시흥대로 45길 39

○ 상  호 : 신한동력 (주)  대표이사 : 오 재 근     (인)

▷ 첨부 :  1. 작업완료 사진 1부

2. 작업개소 정리 1부

서울특별시 성동도로사업소장 귀하